MR et MME René PONTAROLLO
23 Route de Chaumont 

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 3 octobre 2006
DEVIS ESTIMATIF N° D06/ 356
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de chauffage et de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

Chauffage:

Dépose:

· Vidange en totalité du circuit.
· Tronçonnage des tuyauteries fer inutiles vers les radiateurs de deux 
            chambres et des toilettes.
· Démontage des canalisations sur les radiateurs à réalimenter.
· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

204 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz RIELLO "Prontacqua 28 bis", corps en cuivre

            puissance 24 kw.

· 1 ballon ECS capacité 60 litres.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1813 €

Distribution:

· Reprise sur tube fer Ø ¾ vers chambre du 1er étage ½.

· Réalimentation des radiateurs chambre et toilette du 2ème étage ½. 

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.
· Percements et ragréages des planchers et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1032 €

Robinet radiateurs:

· Dépose et remplacement de 5 vannes thermostatiques.

L'ensemble

268 €

Gaz:

· Reprise depuis façade en rez de jardin.

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, brasures 6 % argent,

            gaines, percements et ragréages murs.
· 1 certificat  de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

423 €

SOUS TOTAL  CHAUFFAGE  H.T…………..3740.00 €

Sanitaire:

Dépose:

· Coupe et bouchonnage des tuyauteries cuivre EC et EF des toilettes

            rez de jardin et 1er étage.

· Coupe et bouchonnage de l'EC sous le lavabo de la future lingerie.

L'ensemble

136 €

Distribution:

· Modification du tuyau EFG existant au RDC.

· Modification des tuyaux EF dans le couloir et salle d'eau au ½ étage.

· Alimentation avec cuivre écroui Ø 12 et robinet pour la M à L.

· Alimentation EF et EC chaudière.

· Expansion chaudière en pvc Ø 32 mm.

L'ensemble

711 €

Evacuation condensas sèche linge:

· Percement et ragréage du mur extérieur.

· 1 gaine pvc et 1 grilles Ø 100 mm.

L'ensemble

90 €

SOUS TOTAL SANITAIRE  H.T……………..937.00 €
TOTAL  GENERAL  H.T……………………4677.00 €

T.V.A. 5.5 %........................................................257.23 €

TOTAL  GENERAL  T.T.C…………………4934.23 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
.



Page 2 sur 3

