
PRO DIFFUSION 


Monsieur Gérard BEY 

140, rue Blaise Pascal


39000 LONS LE SAUNIER


Montmorot, le 20 mars 2006

DEVIS  ESTIMATIF   N° D06/026
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Projet d’extension locaux commerciaux

LOT N°4 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE GAZ

PLOMBERIE SANITAIRE

Distribution appareils sanitaires

· Tube cuivre écroui 10/12 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Tube PVC évacuation Ø40 à Ø100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane



L’ensemble
381.32 €

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :
· Cuvette céramique blanc "BRIVE 2" 
· Réservoir céramique 3/6 litres

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC



L’ensemble
474.60 €

Ensemble lavabo comprenant :

· Lavabo céramique blanc BRIVE avec colonne

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC



L’ensemble
199.80 €

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique murale capacité 15 litres 

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Raccordement électrique sur existant



L’ensemble
233.03 €

CHAUFFAGE GAZ

Réutilisation aérotherme gaz EMAT type SUNJET B30 

· Isolation et purge réseau gaz

· Dépose pour réutilisation aérotherme gaz 

· Dépose pour réutilisation vanne d’arrêt et détendeur gaz

· Dépose et isolation alimentation électrique

· Rebouchage du percement ventouse

· Réalisation d’un réseau gaz jusqu’à entrepôt vente

· Repose de l’aérotherme sur console murale

· Percement et scellement ventouse

· Alimentation électrique avec inter de coupure

· Installation d’un thermostat programmable 

· Essai étanchéité réseau gaz

· Remise en gaz après épreuve

· Mise en route et contrôle de l’aérotherme

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
2 376.65 €


TOTAL HT
 
3 665.40 €

Remise commerciale

- 70.08 €


TOTAL NET H.T

3 595.32 €

TVA 19.6%

  704.68 €


TOTAL TTC

4 300.00 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 3 sur 3

