MR et MME Saverio QUATTRONE
1 Chemin du Moulin d'Aval

39170  RAVILLOLES

Saint-Claude, le 18 Septembre 2006
DEVIS ESTIMATIF N° D06/130
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve lotissement "Champet" à RAVILLOLES.

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière ventouse fioul RIELLO "Accia28 S".

· Corps acier puissance 28 kw.

· 1 brûleur fioul intégré.

· 1 ballon ECS immergé en inox capacité 90 litres.  

· Equipements hydrauliques chauffage intégrés.

· 1 tableau de bord standard.

· Assemblage.

L'ensemble

3010 €

Ventouse:

· 1 kit terminal horizontal.

· 1 rallonge Ø 80/125.

· 1 coude 90°.

· 1 percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

195 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Hall: nb1.

· Cuisine: nb1.

· Salle à manger: nb1.
· Salon: nb1.

· Salle de bains: nb1 (sèche serviette).

· Ch1: nb1.

· Ch2: nb1.

· Ch3: nb1.

· Bureau: nb1.

· Toilette étage: nb1.
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 8 vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 10 coudes de réglages.

L'ensemble

2224 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages.

· 2 nourrices départs et retours.

· 2 attentes pour futur chaudière bois.

· 1 vanne de mélange 4 voies.

· 3 vannes sphériques Ø 1".

· 1 clapet de retenue Ø 1"

· 2 thermomètres applique.

· 2 vannes sphériques et 1 clapet Ø 3/8 pour remplissage.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

3059 €

Calorifuge (parties froides).

· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.
L'ensemble

89 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 2000 litres.

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre Ø 3/8 double voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

L'ensemble

878 €

Régulation et électricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge hebdomadaire digitale.

· Raccordements chaudière, pompe et thermostat depuis attentes à proximité

            par votre électricien.

· Mise en route, essais, réglages brûleur et thermostat.
L'ensemble

297 €

TOTAL  H.T…………….9752.00 €

T.V.A.  19.6 %..................1911.39 €

TOTAL  T.T.C…………11663.39 € 
Option régulation chaudière RIELLO:

· 1 régulateur"Albatros 1 C" intégré au tableau de bord (Action sur vanne 

            de mélange en fonction de la température extérieure).

· 1 module de régulation.

· 1 servomoteur pour vanne mélangeuse. 

· Alimentation et raccordements des sondes départ et extérieure.

· Mise en route et essais.

· Suppression du thermostat d'ambiance "Digi2".

PLUS VALUE  H.T………….783.00 €  

                                                                                                T.V.A.  19.6 %.........................153.46 €

PLUS VALUE  T.T.C………..936.46 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % au début des travaux
· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

