MR et MME Saverio QUATTRONE

1 Chemin du Moulin d'Aval

39170  RAVILLOLES

Saint-Claude, le 18 Septembre 2006
DEVIS ESTIMATIF N° D06/131
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison neuve lotissement "Champet" à RAVILLOLES.

Objet: Devis pour installation de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Appareils sanitaires (couleur blanche):

· 1 baignoire acrylique "Corvette" 170*75 cm.

· 1 vidage à câble.

· 1 mitigeur thermostatique B/D ave colonnettes chromées.

· 1 ensemble douchette réglable avec support mural fixe.

· 1 support périphérique avec joint silicone.

L'ensemble

454 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60*48 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur lavabo chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

190 €

· 2 cuvettes de wc "Brive2".

· 2 réservoirs attenants avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 2 abattants doubles "Spot".

· 2 robinets chromés Ø 3/8.

· 2 pipes coudées.

· 2 jeux de fixations.

L'ensemble

427 €

· 1 lave mains "Odéon" 41*32 cm.

· 1 mitigeur lavabo chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

183 €

Distribution sanitaire:

· 1 vanne d'arrêt générale Ø ¾.

· 1 détendeur Ø ¾.

· 1 robinet de puisage extérieur avec applique.

· 1 robinet d'arrêt avec purge.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· 2 robinets de M à L avec appliques chromées.

· 2 raccords PEHD Ø 25.

· Raccordements dans regard extérieur et dans garage.

· Cuivre écroui et recuit Ø 18 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs, cloisons et dalles.

· Attentes pour évier

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

1656 € 

Evacuations (Depuis attentes au RDC).

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, collier, percements et ragréages

            murs, cloisons et dalles.

· 2 cannes de M à L.

· 1 clapet antivide Ø 100.

L'ensemble

595 €

TOTAL  H.T…………..3505.00 €

T.V.A. 19.6 %..................686.98 €

TOTAL  T.T.C………..4191.98 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % au début des travaux

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

