MR. RAMAZAN
12 Impasse Nan

39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 26 Septembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/346
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange des circuits chauffage et sanitaire.

· Désaccordements hydrauliques et électriques.
· Tronçonnage des tuyauteries fer et cuivre inutiles.

· Chargement et évacuation de la chaudière et du ballon ECS.

L'ensemble

272 €

Générateur:

· 1 chaudière au sol CHAPPEE " Sempra Progress B 42".

· Corps en fonte puissance 42 kw.

· 1 ballon ECS capacité 150 litres.

· 1 brûleur fioul "Tigra 700".

· Tableau de bord avec régulation de base (action sur brûleur).

· Assemblage isolation et jaquette. 

L'ensemble

3782 €


Accessoires:

· 1 module hydraulique comprenant:

· 1 vanne 3 voies manuelle.

· 1 circulateur 3 vitesses avec raccords unions.

· 3 vannes d'isolation.

· 1 clapet de retenue.

· 1 soupape mano 3 bars.

· 1 purgeur automatique.

· 1 paire de thermomètres.

· 1 vase d'expansion 25 litres.

· Tubulures de raccordement.

· Isolation de l'ensemble.

L'ensemble

560 €
Raccordements hydrauliques:

Chauffage:

· Cuivre écroui Ø 32 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordement sur tube fer Ø 1"1/4.

Sanitaire:
· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité avec siphonette.

Remplissage:

· 1 disconnecteur Ø ½.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· Mise en eau et purge des circuits.

Expansion:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords colliers et colle.

L'ensemble

557 €

Fumées:

· Tuyaux inox 304 Ø 139 mm avec longueurs et coudes.

· 1 manchette à sceller.

L'ensemble

141 €

Ventilation:

· Percement du mur extérieur.

· 1 gaine et 2 grilles Ø 125 mm.

L'ensemble

72 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement de la chaudière, de la pompe et du brûleur.

· Mise en route, essais et réglages.

L'ensemble

250 €

TOTAL  H.T……………………5634.00 €
T.V.A.  5.5 %.................................309.87 €
TOTAL  T.T.C…………………5943.87 €
Option:

· 1 régulation en fonction de la température extérieure (action sur vanne de mélange).

· 1 servo moteur de vanne mélangeuse.

· 1 sonde de départ.

· 1 sonde extérieure.

· Alimentation et câblage.

· Mise en route et réglage.

PLUS VALUE  H.T…………….694.00 €
T.V.A. 5.5 %..................................38.17 €
PLUS VALUE T.T.C…………..732.17 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

