RESTAURANT LE P’TIT BOUCHON

Madame GAUTHERON

151, Grande Rue

39570 CHILLY LE VIGNOBLE

Montmorot, le 11 avril 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/149
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de ventilation mécanique contrôlée dans immeuble situé à CHILLY

FOURNITURE ET POSE

VENTILATION SIMPLE FLUX

Caisson d’extraction

· Groupe d’extraction simple flux type CVEC ALDES

· Dispositif de suspension anti-vibratile

· Fixations et manchettes souples de raccordement

· Disjoncteur de coupure à proximité


L’ensemble
 846.95 €

Sortie de toiture

· Sortie de toiture avec étanchéité plomb couleur tuile


L’ensemble
225.75 €

Réseaux de ventilation galvanisé

· Conduit rigide spiralé diam125 à diam250

· Pièges à son cylindrique passif

· Registres d’équilibrage pour réglage pression

· Caissons de piquage de comble 

· Réductions coniques concentriques

· Coudes 90° et Tés 90°

· Piquages équerre 90°

· Raccords mâles

· Pot mastic étanchéité

· Calorifuge réseau en combles 


L’ensemble
2 879.34 €

Bouches de ventilation (Nbre 11)

· Bouches d’extraction type BAP COLOR ALDES

· Manchettes de scellement placo


L’ensemble
  339.93 €

Raccordement électrique et mise en service

· Raccordement électrique sur attente électricien à proximité

· Câblage extracteur et commande M/A

· Mise en service et équilibrage réseau aéraulique


L’ensemble
100.50 €


TOTAL H.T

4392.47 €


T.V.A. 19.60 %

  860.92 €


TOTAL TTC

5 253.39 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

