RESTAURANT LE P’TIT BOUCHON

Madame GAUTHERON

151, Grande Rue

39570 CHILLY LE VIGNOBLE

Montmorot, le 11 avril 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   D06/150
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie sanitaire dans immeuble situé à CHILLY

FOURNITURE ET POSE

CHAMBRE REZ DE CHAUSSEE

Ensemble baignoire acrylique blanche comprenant :

· Baignoire CORVETTE acrylique blanc 170x70

· Mitigeur B/D sur gorge SAVIL

· Vidage automatique baignoire

· Ensemble douchette flexible support SAS

L’ensemble
357.60 €

Ensemble lavabo comprenant :

· Lavabo céramique blanc BRIVE avec colonne

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
187.73 €

Ensemble bac à douche comprenant :

· Receveur extra plat blanc PRIMA 90x90

· Bonde de douche sortie horizontale Ø90

· Mitigeur thermostatique SAVIL

· Barre de douche avec douchette 2 jets SAS

L’ensemble
463.50 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
239.21 €

CHAMBRES 1-2-3-5-6-7

Ensemble de 6 lavabos comprenant :

· Lavabo céramique blanc BRIVE avec colonne

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
1 126.38 €

Ensemble de 6 bacs à douche comprenant :

· Receveur extra plat blanc PRIMA 90x90

· Bonde de douche sortie horizontale Ø90

· Mitigeur thermostatique SAVIL

· Barre de douche avec douchette 2 jets SAS

L’ensemble
2 781.00 €

Ensemble de 6 WC céramique blanc comprenant :

· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L'’ensemble
1 435.26 €

CHAMBRE 4

Ensemble lavabo comprenant :

· Lavabo céramique blanc BRIVE avec colonne

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
187.73 €

Ensemble bac à douche comprenant :

· Receveur extra plat blanc PRIMA 90x90

· Bonde de douche sortie horizontale Ø90

· Mitigeur thermostatique SAVIL

· Barre de douche avec douchette 2 jets SAS

L’ensemble
463.50 €

COMMUNS

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :

· WC céramique blanc BRIVE

· Réservoir 3/6L blanc BRIVE

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC

L’ensemble
478.42 €

Ensemble bac à laver comprenant :

· Bac à usage multiple 55x39 moucheté ROMAY

· Grille mouchetée pour bac 55 ROMAY

· Mélangeur mural évier GALEO CD

L’ensemble
  251.53 €

RECEPTION ET PREPARATION DEJEUNER

Ensemble de 2 éviers inox comprenant :

· Evier à poser 2 bacs 1 égouttoir 120x60 inox F18

· Mitigeur évier SAVIL

· Equerre de renfort BENTHOR

· Siphon évier PVC

L’ensemble
434.34 €

RECEPTION

Ensemble lavabo comprenant :

· Lavabo céramique blanc BRIVE avec colonne

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC

L’ensemble
187.73 €

Prise machine à laver et lave-vaisselle comprenant : 

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC

L’ensemble
  70.66 €

Robinet de puisage extérieur

· Robinet de puisage avec raccord au nez laiton

· Vanne d’arrêt à purge

L’ensemble
  48.68 €

Cumulus électrique dans local technique 

· Cumulus électrique 1000 litres stéatite ACI PACIFIC

· Jacquette souple M1

· Raccord dialectrique 33/42

· Thermomètre axial température ballon

· Kit de raccordement groupe de sécurité 

· Siphon kit PVC pour évacuation

· Câblage et alimentation électrique sur attente

· Disjoncteur de coupure


L’ensemble
2 866.14 €

Raccordement eau potable générale

· Raccordement sur attente polyéthylène en local technique

· Raccord spécial PE et vanne d’arrêt général à purge

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

L’ensemble
147.81 €

Distribution eau chaude et eau froide sanitaire

(Pour l’ensemble des appareils sanitaire fournis)

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

L’ensemble
4 711.55 €

Isolation tuyauteries sanitaires 

(Local technique et partie non chauffée)

· Manchon isolant auto adhésif Ep13mm 

L’ensemble
  486.00 €

Evacuations des appareils sanitaire

(Raccordement sur attentes RDC laissée par lot maçonnerie)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam125 compris raccords divers

· Percements murs et plafonds 

· Ventilation de chute par aérateur à membrane

L’ensemble
2 679.00 €

Vannes d’isolement réseau sanitaire

· Vanne d’arrêt à boisseau sphérique 15/21 à 26/34 

L’ensemble
  339.90 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau sanitaire

· Essai purge des appareils

L’ensemble
105.60 €


TOTAL H.T

20 049.27 €


T.V.A. 19.60 %

  3 929.66 €


TOTAL TTC

23 978.93 €

OPTION BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE

· Circulateur bouclage eau chaude sanitaire avec programmateur

· Câblage et alimentation électrique depuis attente

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Isolation réseau par coquille Ep13mm

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble HT
1 757.10 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 7 sur 7

