
MAIRIE DE REVIGNY


51, rue du Presbytère


39570 REVIGNY


Montmorot, le 10 octobre 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D06/377
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de chauffage dans salle polyvalente

FOURNITURES ET POSE : 
Remplacement radiateur cuisine

· Vidange du réseau chauffage

· Dépose radiateur acier plissé et évacuation

· Modification tuyauterie fer 

· Radiateur acier gamme habillée type SAMBA CHAPPEE

· Vanne thermostatique 3/8 droite Oventrop

· Té de réglage 3/8 


L’ensemble
 559.25 €

Remplacement robinetterie radiateur sanitaires

· Dépose vanne simple réglage 3/8 droite (2u)

· Dépose té de réglage 3/8 (2u)

· Vanne thermostatique 3/8 droite Oventrop

· Té de réglage 3/8 (2u)


L’ensemble
 149.98 €

Remplacement robinetterie radiateur salle principale

· Dépose coude de réglage ½ (2u)

· Coude de réglage ½ (2u)


L’ensemble
    61.48 €

Remplacement robinetterie radiateur hall entrée

· Dépose vanne simple réglage 3/8 (1u)

· Dépose té de réglage 3/8 (1u)

· Vanne simple réglage 3/8 droite (1u)

· Té de réglage 3/8 (1u)

L’ensemble
    74.05 €

Mise en eau essai 

(Notre prestation n’inclue pas la mise en service et réglage chaudière)

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge radiateurs


L’ensemble
   93.84 €


TOTAL H.T

  938.60 €


T.V.A. 19.60 %

  183.97 €


TOTAL T.T.C

1 122.57 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

