Monsieur Jean ROLLI 

14 Rue du Pont Central 

39200 – SAINT CLAUDE 

Saint Claude, le 20 Septembre 2006

DEVIS    ESTIMATIF    N° D06/340
Réf. : Monsieur MERADI 

26 Rue du Collège 39200 SAINT CLAUDE 

Objet: Devis pour réparation chaudière gaz 

Saunier Duval Thelia 623

FOURNITURES ET POSE : 

· Dépose pièces défectueuses 

· Remplacement thermocouple

· Remplacement valve à eau 

· Remise en route chaudière, essais


L'ensemble
255.12 €




TOTAL  H.T

255.12 €


T.V.A.  5.50 %

14.03 €


TOTAL  T.T.C

 269.15 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Délai d'approvisionnement : 10 jours 
Délai de réalisation : ½ journée 

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 100 % à la fin de la réalisation 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

