
S.C.I  SAINT MICHEL


14 Ter Rue Carnot


39200 SAINT CLAUDE


Saint Claude, le 16 Mars 2006
DEVIS   ESTIMATIF N°  D06/112
Affaire suivie par Gérald BONAVERO 

Réf: Immeuble 28 Rue du pont central

Objet: Tubage cheminée de la chaufferie gaz

FOURNITURES ET POSE : 
Tubage
· Conduit simple paroi POUJOULAT "Condensor CD" Ø 250 mm, inox 316 L,

· épaisseur 6/10 ème.

· 11 longueurs 1.15ml

· 1 longueur 0.45ml

· 1 té 90°

· 1 cône d'écoulement

· 1 collier haut de soutien

· 1 support mural de base

· Percements et ragréages boisseaux
 
· Dépose et repose du chapeau inox

· Tuyaux inox 304

· Raccordement des fumées

· 1 plaque signalétique sur bas de conduit


L'ensemble 
1 938.00 €
Condensas
· Pvc Ø 32 mm, raccords, colliers, percements 

L'ensemble 
73.00 €

Ventilation
· 1 grille 20*20 cm

· Percement boisseaux


L'ensemble 
45.00 €


TOTAL H.T

2056.00 €


T.V.A. 19,60 %

402.98 €


TOTAL T.T.C

2 458.98 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables  au 1er trimestre 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande,

· Soldes sur situations de travaux.

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,


P. TREY
Page 2 sur 2

