MR.  SAHIN Ekrem
4 Rue du Cdt Vallin

39200  SAINT-CLAUDE

Saint-Claude, le 22 Février 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/82
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: 17 Rue du Faubourg Marcel.  39200. Saint-Claude

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse  à condensation Saunier Duval

      "Isotwin Condens" avec ballon d'ECS capacité 46 litres.

· 1 échangeur inox puissance 30 kw.

· Percement et scellement de la ventouse.

· Régulation intégrée en fonction de la température extérieure.

L'ensemble

3530 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Entrée: nb1.

· Cuisine: nb1.

· Salle à manger: nb2.

· Ch1: nb1.

· Ch2: nb1.

· Ch3: nb1.

· Wc: nb1.

· Salle de Bains: nb1 (sèche serviette).
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 7vannes thermostatiques.

· 2 vannes simples.

· 9 coudes de réglage.

L'ensemble

1913 €

Distribution chauffage (passage derrière les doublages):

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures, gaines,
            percements et ragréages murs et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Mise en pression.

L'ensemble

3092 €

Gaz (depuis le coffret compteur GDF situé en façade RDC): 

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 6 % argent,

            percements et ragréages murs et planchers.

· 1 vanne d'arrêt générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords.

· 1 raccord sortie de compteur 6/20-22.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

778 €

Electricité et programmation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge digitale hebdomadaire.

· Alimentation de la sonde extérieure.

· Raccordements chaudière et thermostat depuis attentes à proximité

            par votre électricien.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

229 €

Raccordements EFS et Expansion:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· Mise en eau et purge du circuit chauffage.

L'ensemble

265 € 
TOTAL  H.T………….9807.00 €

T.V.A. 5.5 %...................539.39 €
TOTAL  T.T.C………10346.39 €
PS: La réglementation actuelle autorise un crédit d'impôt de 25 % sur la fourniture seule d'une 

chaudière à condensation et d'un programmateur. Sois 629 €  T.T.C. dans votre cas.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

