SCI  LA VERNE     

9  lieu-dit  Verne

39200 VILLARD ST / SAUVEUR

Saint-Claude, le 22 Septembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/330
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière gaz.
FOURNITURE et POSE:
Dépose:

Vidange en partie des différents circuits chauffage.

Désaccordements hydrauliques et électriques de la chaudière.

Dépose du brûleur gaz.

Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

420 €

Générateur:

1 chaudière VIESSMANN "Vitorond 200".

Corps en fonte basse température, puissance 780 kw. 

1 porte avec plaque porte brûleur prépercée.

1 tableau avec régulation "Vitotronic 100" (température constante).

1 fiche supplémentaire pour action sur brûleur gaz modulant.

1 jeu de patins anti-vibratoires.

Assemblage des éléments et de la jaquette.

L'ensemble

13750 €

Brûleur:

1 brûleur gaz CUENOD "C100" monobloc, tête courte, système AGP, bas NOx.
Pression de service 300 mbar (gaz naturel), Tri 400 V.

1 bride d'assemblage.

L'ensemble

6113 €

Fumées:

Tuyaux inox 316 Ø 300 avec longueurs et coudes.

L'ensemble

350 €

Distribution hydraulique:
Recyclage chaudière:

· 1 pompe WILO DN 65 avec contres brides, joints et boulons.

· 2 vannes sphériques DN 65.

· 1 clapet de retenue DN 65

· 2 piquages DN 65.

· 1 piquage DN 15.

· 1 sonde température retour pour commande pompe

L'ensemble

974 €
Circuit primaire:

· Tube fer noir T10 DN 100 avec raccords, soudures et supports. 

· 2 vannes papillons DN 100.

· 6 contres brides DN 100 avec joints et boulonneries.

· 1 séparateur d'air DN 100 avec purgeur automatique.

· 1 pressostat manque d'eau DN 26.

· 1 soupapes de sécurité 3 bars DN 33.

· 1 manomètre 0- 4 bars avec robinet DN 15.
· 1 vanne de vidange DN 33.  

· Piquages et manchons divers pour sondes, soupapes, manomètre et pressostat.

· Mise en eau.

· Peinture antirouille.

L'ensemble

1863 €

Gaz: 

· Tube fer noir T3 DN 33 avec raccords et soudures.

· 1 vanne sphérique papillon DN 65 avec contres brides et boulons.

L'ensemble

304 €

Remplissage:

· 1 disconnecteur DN 26 avec raccords.
· Raccordement sur tuyauterie fer Ø ¾.

L'ensemble

392 €

Calorifuge:

Coquille type"Armaflex" épaisseur 13 mm Ø 76 mm avec coupes et colle. 

L'ensemble

88 €
Electricité:

· Alimentation et raccordement avec câble et tube de la chaudière, de la pompe 

            de recyclage et des accessoires de sécurité.

· Mise en place du brûleur.
· Mise en route,  réglages et essais.

L'ensemble

497 €


TOTAL  H.T………………….24751.00 €
T.V.A. 19.6 %.............................4851.19 €
TOTAL  T.T.C……………….29602.19 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

