
DIRECTION DEPARTEMENTALE

SERVICE INCENDIE ET SECOURS

Monsieur GOVINDAMA Roger

1324 rue Grand Sugny

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 10 février 2006 

DEVIS   ESTIMATIF    D06/065 
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie et chauffage au Centre de secours de SELLIERES

FOURNITURE ET POSE

Travaux de plomberie

· Isolation du réseau sanitaire douche en chaufferie 

· Coupe en place tuyauteries cuivre 

· Mise en place de vannes d’isolement sur départ collecteur sanitaire


L’ensemble
168.90 €

Distribution réseau chauffage

· Piquage sur réseau en attente dans combles

· Vanne de sectionnement 26/34

· Purgeur automatique 3/8

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Calorifuge du réseau partie comble non chauffé


L’ensemble
945.90 €

Corps de chauffe

Local EPI et salle musculation (4 radiateurs)

· Radiateur acier SAMBA gamme habillée

· Vanne thermostatique ½ équerre RH

· Coude de réglage ½


L’ensemble
956.40 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge


L’ensemble
 36.30 €


TOTAL H.T

2 107.50 €


T.V.A. 19.60 %

  413.07 €


TOTAL T.T.C

2 520.57 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

