Melle Nadège SIBERCHICOT
2 Rue du Pont Central

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 06 Novembre 2006 

DEVIS ESTIMATIF N° D06/381
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Objet: Devis pour modifications de la salle de bains.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange des circuits sanitaires et du chauffe eau.

· Désaccordements hydrauliques et électriques du chauffe eau, de la baignoire et 

            des meubles de salle de bain.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Descente, chargement et évacuation où mise à disposition.

L'ensemble

272 €

Appareils sanitaires:

· 1 lavabo "Brive 2 " 60*48 cm.
· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

166 €

· 1 receveur douche céramique "Odéon" 90*70 cm.

· 1 vidage horizontal.

· 1 mitigeur thermostatique douche chromé "Savil" avec raccords.

· 1 ensemble douche "Concerto" mural réglable.

L'ensemble

492 €

· 1 paroi fixe "Concerto" 70 cm.

· 1 porte coulissante "Concerto" 3 panneaux 90 cm.

· Vitrage sécurit transparent et profils laqués blancs.   

L'ensemble

447 €

· 1 Chauffe eau vertical ATLANTIC capacité 100 litres avec résistance stéatite.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonnette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

389 €
Distribution:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm, avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 1 robinet de M à L. avec applique chromée.

· Reprise du raccordement de l'évier.

· Percements et ragréages cloisons.

L'ensemble

703 €
Evacuation:

· Pvc Ø 50 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 canne de M à L.

· Reprise de l'évacuation de l'évier.

· Expansion du chauffe eau.

L'ensemble

351 €

TOTAL  H.T…………………2820.00 €
T.V.A. 5.5 %..............................155.10 €
TOTAL  T.T.C………………2975.10 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

