MR et MME Jean Luc SPREAFICO
Lieu dit "Tailla"

39370 LES BOUCHOUX

Saint Claude, le 12 juin 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/216
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour tubage d'une cheminée.

FOURNITURE et POSE: 
· Dépose et repose de la dalette de cheminée.

· Tubage conduit avec tuyaux inox 316 Ø 140 mm, brides d'assemblage,

            té de ramonage et collier de soutien haut.

· 1 réduction 140/100 mm

· Découpe de la plaque de ramonage.

· 1 grille de ventilation basse sur le trou existant.
L'ensemble

684 €

TOTAL  H.T……………684.00 €

T.V.A. 5.5 %.....................37.62 €

TOTAL  T.T.C…………721.62 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 2

