Mr et Mme THEVENET Jean-Pierre

La Marcantine

39260 CHARCHILLA

Montmorot, le 11 mai 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   D05/452B

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN
Objet : Installation d’une chaudière bois

FOURNITURE ET POSE

Couplage chaudière bois et chaudière fioul existante

Travaux préparatoires

· Vidange des réseaux chauffage et sanitaire en chaufferie

· Isolation des réseaux


L’ensemble
 165.00 €

Modification tuyauteries en chaufferie

· Piquage sur réseau existant

· Tube fer noir 33/42 à 40/49 compris raccords et soudures

· Tube cuivre écroui 14/16 à 26/28 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
1 343.80 €

Générateur bois (Modèle concerné par le crédit d’impôt 50%)

· Chaudière bois acier à combustion inversée régulée par ventilateur d’extraction à deux allures Marque DE DIETRICH modèle CBI 40 

· Régulation SV MATIC 23 B pour circuits chauffage et ECS

· Vanne de commande échangeur de sécurité thermique


L’ensemble
7 578.75 €

Accessoires hydrauliques chaufferie

· Volume tampon 600 litres

· Vase expansion fermé

· Circulateur circuit bois ALPHA GRUNDFOS

· Soupape de sécurité ¾

· Soupape différentielle SD33

· Module thermostatique de relevage température circuit retour

· Vanne 3 voies directionnelle motorisée

· Boitier de commande sondes et vanne directionnelle 

· Purgeur automatique ½

· Clapet anti-retour

· Vannes isolement ¼ tour

· Câblage régulation sondes circulateur et chaudière sur tableau existant


L’ensemble
3 874.37 €

Evacuation des fumées

· Kit limiteur de tirage cheminée

· Conduit de fumée double paroi isolé inox Ø150

· Té avec tampon de visite

· Support mural

· Réduction double simple paroi

· Colliers de fixation murale

· Plaque de traversée de mur coupe feu

· Solin de toit inox 30/45 °

· Chapeau pare pluie inox

L’ensemble
1 885.83 €

Mise en route essai

· Mise en eau des réseaux chauffage et sanitaire

· Essai réglage circuits hydrauliques


L’ensemble
  148.50 €


TOTAL H.T

14 996.25 €


T.V.A. 5.50 %

    824.79 €


TOTAL T.T.C

15 821.04 €

Détails pour calcul du crédit d’impôt (*):

Chaudière bois CBI 40 
Px Tarif 6200.00 € HT 
Régulation SV MATIC 23B 
Px Tarif   756.80 € HT 
Volume tampon PSM600
Px Tarif   850.00 € HT 

(*) Sous réserve d’acceptation du service des impôts.

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

Page 3 sur 3

