MR et MME  Patrick THEVENET
39 Route de la Vallée

39400 MORBIER

Saint-Claude, le 5 janvier 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/15
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: appt. RDC

Objet: Devis pour travaux de chauffage.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange du circuit étage.

· Désaccordement, dépose et repose des 4 radiateurs.

· Récupération et remontage des vannes et coudes de réglage.

· Coupe et bouchonnage des tuyauteries cuivre à l'extérieur du doublage.

· Remise en eau et purge du circuit étage.

· Rebouchage au plâtre des trous actuels dans le doublage.

L'ensemble

306 €

Distribution:

· Désaccordement du circuit atelier.

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures, gaines,

            percements et ragréages murs et cloisons.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· Calorifuge des tuyauteries extérieures à l'appartement avec coquilles
            épaisseur 13 mm,colle et adhésif.

· Mise en eau, purge et essais. 

L'ensemble

2993 €

TOTAL  H.T…..………….3299.00 €
T.V.A.  5.5 %........................181.45 €

TOTAL  T.T.C……………3480.45 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 2

