Mr et Mme TONETTI Jacques

42, rue Aristide Briand

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 09 février 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D06/062
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux dans immeuble situé 8 place Perraud à Lons le Saunier
FOURNITURE ET POSE

TRAVAUX DE SANITAIRE

Ensemble WC suspendu comprenant :
· Dépose cuvette et chasse haute 

· Modification tuyauteries cuivre

· Modification évacuation

· Bâti-support autoportant DUOFIX II GEBERIT

· Cuvette suspendue blanche PRIMA ALLIA

· Abattant WC double blanc PRIMA ALLIA

· Plaque de commande 2 touches SAMBA chromé brillant

· Percement cloison entre WC et placard


L’ensemble
682.52 €

Ensemble receveur à encastrer comprenant :
· Dépose receveur type à l’italienne réalisée par le client

· Modification évacuation

· Receveur d’angle extra plat SUBWAY 1000x1000

· Bonde receveur Ø90 chromé TB90

· Robinetterie encastrée GROHE conservée

· Modification tuyauteries cuivre existante

· Paroi de douche verre clair porte battante 2TS GLAMU


L’ensemble
2 142.60 €

Ensemble bidet suspendu comprenant :
· Dépose bidet réalisée par client

· Modification tuyauteries cuivre

· Modification évacuation

· Bâti-support pour bidet DUOFIX II GEBERIT

· Bidet suspendu CITY 

· Mitigeur bidet Eurodisc 33184 GROHE

L’ensemble
  944.00 €

Ensemble lavabo dans placard salon comprenant :
· Dépose lave-mains réalisée par client

· Modification tuyauteries cuivre

· Modification évacuation

· Lavabo céramique mural (32x28x11)

· Vidage Push-open HG

· Lave-mains pique eau froide chromé


L’ensemble
 693.37 €

Ensemble bac à laver comprenant :
· Modification tuyauteries cuivre

· Modification évacuation

· Bac à usage multiple 55x39 moucheté ROMAY

· Grille mouchetée pour bac 55 ROMAY

· Mélangeur mural évier ADRIA GROHE 31181


L’ensemble
  378.28 €

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Remplacement vase d’expansion en chaufferie

· Dépose vase expansion défectueux

· Vase expansion chauffage 25 litres


L’ensemble
  66.00 €

Modification tuyau de remplissage cuve fioul

· Tube fer noir 50/60 compris raccords brasures

· Raccord pompier laiton avec bouchon 50/60


L’ensemble
 279.40 €

Modification évent cuve fioul

· Tube fer noir 26/34 compris raccords brasures

· Repose évent plastique existant


L’ensemble
   90.15 €

Radiateur fonte salle de bains

· Dépose radiateur acier plissé

· Modification tuyauterie acier 15/21 compris raccords brasures

· Radiateur fonte modèle DUNE D6 10 éléments 

· Kit de bouchonnage et de fixation

· Pied fonte pour radiateur D6

· Vanne thermostatique ½ équerre Oventrop

· Coude de réglage ½ Oventrop


L’ensemble
 722.85 €

Mise en eau essai purge réseaux 

· Mise en eau réseaux chauffage et sanitaire

· Essai purge


L’ensemble
   66.00 €


TOTAL H.T

6 065.17 €


T.V.A. 5.50 %

  333.58 €


TOTAL T.T.C

6 398.75 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 4

