MR Régis VANINI
95 Chemin des Alliés

39220 LES ROUSSES

Saint Claude, le  10 Juillet 2006 

DEVIS ESTIMATIF N° D06/250
Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Objet: Devis pour modification du chauffage et de la production d'ECS.

FOURNITURE et POSE:
Solution  ECS solaire et chaudière condensation:

Dépose:

· Vidange complète  circuit chauffage et sanitaire.
· Désaccordement et dépose de la chaudière gaz.

· Dépose de la ventouse.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

153 €

Capteurs solaires associés comprenant:
· 1 ensemble capteur solaire FRISQUET "TSV 40"  surface 6.40 m2.
· 1 collecteur.

· 40 tubes sous vide indépendants.

· 1 châssis de support.

· 1 jeu de fixations pour toiture tôle.

· 1 paire de flexibles de raccordement.

· 1 ballon ECS capacité 400 litres en acier avec protection double émaillage.

· 1 jaquette polyuréthane 80 mm.

· 1 régulateur de température Ø ¾.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 régulation solaire avec sondes.

· 1 kit hydraulique avec circulateur, vannes, purges, vase d'expansion

et produit antigel.

· Assemblage.

L'ensemble

7528 €

Chaudière:
· 1 chaudière murale gaz propane à condensation FRISQUET "Hydromotrix".
· 1 dosseret de raccordement.

· 1 jeu de fixations.

· Percement et scellement de la ventouse.

· 1 régulation "Eco radio système" avec sonde extérieure et départ.
· 1 thermostat d'ambiance satellite.

L'ensemble

3408 €

Liaison capteurs / réchauffeur ballon solaire:

· Cuivre recuit et écroui avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge.

· Raccordements sur capteurs.

· Percements et ragréages mur extérieur.

L'ensemble

1218 €

Liaison chaudière / réchauffeur ballon solaire:

· Cuivre écroui Ø 22 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 kit de raccordement ballon.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupe et colle.

L'ensemble

391 €

Distribution chauffage depuis la chaudière gaz :

· Cuivre écroui  28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

· Raccordement vers cheminée.

· Percement et ragréage de mur.

L'ensemble

701 €

Distribution sanitaire depuis le ballon solaire:

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge ép 13 mm avec coupes et colle.

· Raccordements vers le placard.

· Percement et ragréage de murs.

· 2 vannes sphériques Ø ¾.

L'ensemble

808 €

Expansion et condensats:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.
· Siphonette pvc Ø 1" ¼.

· Percements et ragréages.

L'ensemble

143 €

Gaz (Hors tranchée): 

· Cuivre écroui et recuit Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 40 % argent.
· 1 détendeur déclencheur 4 kg/h ave raccords.

· Percement et ragréage du mur extérieur.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

329 €
Electricité (depuis attente à proximité):

· Alimentation et raccordement de la régulation solaire, des sondes,

            de la chaudière gaz.

· Mise en route et essais

L'ensemble

476 €

TOTAL  H.T…………………15155.00 €
T.V.A. 5.5 %...............................833.52 €

TOTAL  T.T.C………………15988.52 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

