MR et MME Yves VANTARD

11 Route de Fourenchaux

71270 MOUTHIER EN BRESSE
Saint Claude, le 16 Mai 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/176
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble 7 Place des Carmes  SAINT-CLAUDE (Appt. Ex: VANTARD) 

Objet: Devis pour installation de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Dépose:

· Vidange complète de l'installation.

· Tronçonnage des canalisations.

· Désaccordement, dépose, descente et évacuation d'une baignoire

            fonte, d'un bidet, d'un lavabo, d'un wc, d'un évier avec meuble.

· Mise à disposition du C.E.

L'ensemble

298 €

Appareils sanitaires:

· 1 cuvette wc "Brive 2" avec sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc "Rapido".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

225 €

· 1 lavabo "Brive 2" 60 cm.

· 1 colonne.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L’ensemble

190 €

· 1 évier "Jumbo" grès 1.20*060 ml, 2cuves, 1 égouttoir.

· 1 vidage et siphon.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· 1 meuble sous évier mélaminé blanc 1.20 ml, 3 portes.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

323 €

· 1 cabine de douche LEDA "Standing"85*85 cm avec portes coulissantes

            en vitrage synthétique, 1 panneau latéral thermoformé, 1 paroi latérale 

            translucide,1 mitigeur thermostatique.

· Assemblage et fixations.

L'ensemble

1472 €

Distribution:

· Cuivre écroui Ø 16 à Ø 12 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.



· Déplacement de la vanne générale EF vers le wc.

· 2 robinets de M. à L. avec appliques chromées.

· 1 détendeur Ø ¾.

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

1233 €

Evacuation:

· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers, colle, percements

            et ragréages murs et cloisons.

· 2 cannes de M à L.

· 1 clapet antivide Ø 100.

· Raccordements sur colonnes fonte Ø 75 et Ø 100.
L'ensemble

814 €

TOTAL  H.T………………4555.00 €

T.V.A. 5.5%..........................250.52 €

TOTAL  T.T.C……………4805.52 €

Variante baignoire:
1 baignoire acrylique "Corvette" 1.60* 075 ml avec poignées intégrées.

1 vidage à câble avec siphon.

1 mitigeur mécanique monotrou "Clip" chromé.

1 ensemble douche réglable "Corail".

1 joint silicone.

1 support périphérique.

Moins Value  H.T….………..1026.00 €

T.V.A  5.5 %...............................56.43 €

Moins Value T.T.C…………1082.43 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

