MR et MME VAUFREY

22 Rue de la Papeterie

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 11 Mai 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/173

Affaire suivie par Gérald BONAVERO
Réf: Commerce 7 Rue du Marché. 39200 SAINT CLAUDE
Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:
Générateur:

· 1 chaudière ventouse, gaz, murale "Prontacqua 28 bis" avec ballon d'ECS capacité 60 litres.

· 1 rallonge concentrique Ø 60/100.

· Percement et scellement ventouse.

L'ensemble


1915 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier "Biasi" avec habillage et peinture époxy.

· Salle avant: nb2

· Caisse: nb1.

· Salle arrière: nb 3.

· Toilettes: nb1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 6 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 7 coudes de réglages.

L'ensemble

1672 €

Distribution chauffage (Passage en partie en chape:).

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons. 

· Dépose et repose des radiateurs pour peintures.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1893 €

Gaz (Passage par communs cave et arrière cour):

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 6% argent,

            gaines, percements et ragréages murs et cloisons.

· 1 vanne générale calibre 15 avec raccords.
· 2 vannes "Roai" avec raccords.

· 1 certificat de conformité.

L'ensemble

889 €

Régulation et électricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2" avec horloge hebdomadaire et pile lithium.

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du thermostat depuis attentes
            à proximité.
· Mise en route, essais et réglages.

L'ensemble

276 €  

TOTAL   H.T…………..6645.00 €

T.V.A.  19.6 %................1302.42 €

TOTAL  T.T.C…………7947.42 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de 
l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006 Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 10 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

