Madame VIEUX









Monsieur MEURET

14B, Avenue de Montciel

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 8 mars 2006 

DEVIS   ESTIMATIF   N°   D06/101

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Aménagement de combles

FOURNITURES ET POSE : 

TRAVAUX CHAUFFAGE
· Vidange du réseau chauffage

· Piquage sur réseau acier en chaufferie

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Calorifuge des tuyauteries en partie non isolée

· Vanne d’isolement à boisseau ¼ de tour circuit chauffage comble


L’ensemble
1 562.22 €

Corps de chauffe (5u)

· Radiateur acier SAMBA gamme habillée dans chambres comble

· Radiateur sèche-serviette eau chaude modèle KEEL DROIT

· Vanne thermostatique équerre ½ RH

· Coude ou té de réglage ½

· Mise en eau essai purge réseau chauffage


L’ensemble
1 091.10 €

TRAVAUX PLOMBERIE
Evacuations appareils sanitaire

· Raccordement sur vidange existante dans vide sanitaire

· Tube PVC évacuation Ø40 à Ø100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane Ø100

· Percement dalle béton et plafond bois


L’ensemble
501.21 €

Alimentation eau chaude et eau froide sanitaire

· Piquage sur réseau sanitaire en chaufferie

· Vanne d’isolement à boisseau ¼ de tour circuit sanitaire comble

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

L’ensemble
1 379.62 €

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette sortie horizontale céramique blanc BRIVE2

· Réservoir double touche 3/6 litres BRIVE 2

· Abattant WC double blanc

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L'ensemble
226.82 €

Ensemble de 2 lavabos sur colonne blanc comprenant :

· Lavabo céramique blanc 60 BRIVE 2 E1286

· Colonne céramique blanc BRIVE 2 E1333

· Mitigeur lavabo chromé avec vidage SAVIL 

· Siphon lavabo PVC

· Fixation lavabo 


L’ensemble
405.66 €

Ensemble de 2 receveurs à poser céramique blanc comprenant :

· Receveur à poser 90x75 PRIMA ALLIA

· Receveur à poser 100x80 PORQUEROLLES ALLIA

· Bonde de vidage sortie horizontale Ø90

· Mitigeur thermostatique douche SAVIL 

· Barre de douche 2 jets Croma vario 27755

L’ensemble
1 047.03 €


TOTAL H.T

6 213.66 €


T.V.A. 5.50 %

  341.75 €


TOTAL T.T.C

6 555.41 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er semestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

