Mr et Mme VUILLAUME Benoît

15, Rue de Vallières

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 09 février 2006  

DEVIS ESTIMATIF D05/460B

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux dans maison située 96, Route de Frébuans à CHILLY LE VIGNOBLE

FOURNITURE ET POSE

TRAVAUX DE PLOMBERIE

Salle de bains combles

Ensemble baignoire comprenant :
· Baignoire acrylique blanche 170x75 CASSANDRA

· Mitigeur B/D thermostatique mural STOMB E71071

· Vidage automatique baignoire

· Barre de douche RELEXA + 28620

· Douchette MOVARIO 28392

· Flexible L2000 MOVARIO 28413


L’ensemble
842.88 €

Ensemble de 2 WC suspendu comprenant :
· Cuvette suspendue ODEON E1080

· Cuvette suspendue courte ODEON E1534

· Bati support DUOFIX II 111303 GEBERIT

· Abattant WC ODEON E6387

· Abattant WC spécial court ODEON E6391

· Manchon de raccordement Ø90

· Plaque de commande 2 touches SAMBA chromé satiné


L'ensemble
974.56 €

Ensemble de 2 vasques comprenant :
· Vasque à encastrer ESCALE E1289

· Mitigeur lavabo chromé ESSENCE 33562

· Siphon lavabo PVC


L’ensemble
728.60 €

Distribution sanitaire depuis chaufferie

· Tube cuivre écroui 12/14 à 14/16 compris raccords colliers brasures

· Vannes d’arrêt sanitaire 3/8

· Vannes d’isolement en comble ½


L’ensemble
471.40 €

Evacuations sur attentes en comble

· Tube PVC évacuation Ø40 à Ø100 compris raccords divers

· Ventilation de chute par aérateur à membrane


L’ensemble
232.44 €

Cuisine rez-de-chaussée 

Raccordement évier futur depuis chaudière

· Modification tuyauteries cuivre 14/16

· Cuivre recuit sous fourreau 14/16

· Modification tuyauterie évacuation PVC 

· Vannes d’arrêt sanitaire ½ 


L’ensemble
325.82 €

Prise lave vaisselle

· Robinet machine à laver avec applique chromé 3/8

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
 65.17 €

Lingerie sous-sol

Alimentation bac à laver

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Piquage sur réseau existant


L’ensemble
84.88 €

Prise machine à laver

· Robinet machine à laver avec applique chromé 3/8

· Siphon machine à laver PVC

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
 74.46 €

TRAVAUX DE CHAUFFAGE

Salle de bains comble

Ensemble sèche-serviettes comprenant :

· Sèche-serviette eau chaude modèle KEEL tube rond 

· Vanne thermostatique équerre ½

· Coude de réglage ½

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
567.55 €

Radiateur acier dans chambres comble (4u)

· Radiateur acier SAMBA gamme habillée compris consoles

· Vanne thermostatique équerre ½

· Coude de réglage ½

· Modification tuyauterie fer 15/21 compris raccords divers


L’ensemble
1 271.40 €

Dépose radiateur fonte salon pour bureau

· Dépose radiateur fonte perçé et consoles

· Scellement consoles

· Repose radiateur fonte du salon

· Modification tuyauteries fer


L’ensemble
  248.55 €


TOTAL H.T

6 350.85 €


T.V.A. 5.50 %

  349.30 €


TOTAL T.T.C.

6 700.15 €

Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2006.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

