MR. YLDIRIM Ramazan
11 Rue Pasteur 

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 12 Décembre 2006

DEVIS ESTIMATIF N° D06/477
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière gaz.

FOURNITURE ET POSE:

Dépose: 

· Vidange en partie des réseaux chauffage et sanitaire.

· Désaccordements hydrauliques et électriques de la chaudière.

· Dépose, chargement et évacuation.

L'ensemble

68 €

Générateur:

· 1 chaudière murale gaz Saunier Duval "Théma C 25 E", puissance 25 kw,

            production d'ECS instantanée avec échangeur à plaque.

· 1 applique de raccordements.
L'ensemble

1238 €

Raccordements:

· Chauffage.

· Sanitaire.

· Expansion.

· Gaz avec1 vanne de barrage calibre 15 avec raccords, cuivre écroui Ø 22,

            brasures, raccords. 

· Fumées avec tuyaux polyfeu Ø 125 mm.

· Mise en eau et purge.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

300 € 

Electricité:

· Raccordement chaudière depuis existant.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

75 €

TOTAL H.T…………….1681.00 €

T.V.A. 5.5 %........................92.45 €

TOTAL  T.T.C…………1773.45 €

Variante chaudière:

· 1 chaudière RIELLO "Résidence 24 KI".

Moins value H.T……………..172.00 €

T.V.A. 5.5 %...............................9.46 €

Moins value T.T.C…………..181.46 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables au 1er trimestre 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY


Page 1 sur 2

