MINISTERE DE LA JUSTICE 
DE DIJON

A l'attention de Monsieur REVILLIER
19 Avenue Albert Camus 

21000 – DIJON 

Montmorot, le 20 10 novembre 2006
DEVIS    ESTIMATIF    N° D06/341 B
Affaire suivie par Philippe CHAPOTOT 

Objet: Remplacement vannes radiateurs et coudes de réglage au

Palais de Justice de LONS LE SAUNIER 

Travaux réalisés avec assistance du concierge pour vidange

et purge

· Vidange totale de l'installation 

Fourniture et pose : 

1) Tribunal de Grande Instance 

· Corps de vannes thermostatiques Ø 3/8 équerre ou droite suivant configuration 
· Tés de retour idem 
· Têtes Oventrop 
Pour radiateurs numérotés suivant plan qui nous a été remis par la Greffière 


. Tribunal correctionnel :

3 radiateurs 


. Greffe civil :

2 radiateurs 


. Substitut :

1 radiateur 


. Couloir 1 :

1 radiateur 


. Cuisine : 

1 radiateur 


. Repose d'un bulbe dans la cuisine récupéré au tribunal correctionnel

. Couloir 2 :

1 radiateur 


. Secrétariat :

3 radiateurs 


. Bureau Procureur :

3 radiateurs 


. Bureau Substitut :

1 radiateur 


. Couloir Présidente :

1 radiateur 


. Bureau 21 Vice Président + couloir :

6 radiateurs 


  (Juge affaires familiales)

. Présidente :

3 radiateurs 


. Juge d'instruction :

2 radiateurs 


. Couloir parquet :

1 radiateur 


. Greffier :

1 radiateur 

Soit pour le tribunal de Grande Instance : 30 ensembles 

· Dépose vanne et bouchonnage de 5 radiateurs : locaux Archives  ne servant plus 
2) Tribunal d'Instance 

· Corps de vannes thermostatiques Ø 3/8 équerre ou droite suivant configuration 
· Tés de retour idem 
· Têtes Oventrop 
Pour radiateurs numérotés suivant plan qui nous a été remis par la Greffière 


. Accueil :
2 radiateurs 

            (Risques dégâts peinture compte tenu de la complexité de l'installation)


. Greffier en chef :
1 radiateur 


. Régie :
1 radiateur 


. Civil Police :
2 radiateurs 


. Reprographie :
1 radiateur 


. Cabinet du Juge :
1 radiateur 


. Archives :
1 radiateur 

Soit pour le tribunal d'Instance : 9 ensembles 

3) Tribunal de commerce 

· Corps de vannes thermostatiques Ø 3/8 équerre ou droite suivant configuration 
· Tés de retour idem 
· Têtes Oventrop 
Pour radiateurs numérotés suivant plan qui nous a été remis par la Greffière 


. Secrétariat Maître BONAMOUR
4 radiateurs 


. Couloir arrière salle d'audience
2 radiateurs 

· 4 bulbes à mettre en place salle de réunion 

Soit pour le tribunal de commerce : 6 ensembles + 4 bulbes 

· Après remplacement de l'ensemble de ces vannes, remise en eau, essais et purge de l'ensemble et du bâtiment.


L'ensemble H.T.

3 990.00 € 


TOTAL  H.T

3 990.00 €

T.V.A.  19.60 %

782.04 €

TOTAL  T.T.C

 4 772.04 €

Intervention : Semaine n° 47 ou 48
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Délai d'approvisionnement : 2 semaines 

Délai de réalisation : 2 semaines 

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2006. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· Sur situations de travaux

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 4

