Mme. Paulette ALFANO
10 Rue de la Vignette

39170 LAVANS LES ST CLAUDE

Saint Claude, le 17 Septembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/327

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de sanitaire et de chauffage suite à modifications

            de la salle de bains.

FOURNITURE et POSE:

Sanitaire:

Dépose:

· Vidange des circuits sanitaires, désaccordement et dépose du wc, du lavabo,

            du receveur de douche et des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

175 €
Appareils sanitaires :
· 1 cuvette de wc surélevée "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant thermodur double blanc "Spot".

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

312 €

· 1 receveur douche "Fundo" pour carrelage prêt à coller avec découpes.

· 1 bonde sortie verticale.

· 1 bande de feutre pour étanchéité.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb" avec raccords muraux.

· 1 ensemble douche mural "Séducta" 3 jets et porte savon.

· 1 joint silicone.

· Dégagement de la chape et évacuation des gravois.

L'ensemble

770 €

· 1 lavabo "Brive 2" 55 cm

· 1 mitigeur chromé "Clip" avec vidage.

· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 jeu de fixations.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

201 €

Accessoires sanitaires:

· 1 barre d'angle chromée porte rideau 100 * 100 cm.

· 1 support d'angle chromé.

· 2 rideaux pvc 180*120 cm avec anneaux pvc.

L'ensemble

152 €

· 1 siège douche escamotable avec piètement métallique époxy blanc.

· 1 jeu de fixations

L'ensemble

157 €

· 2 barres de relèvements lg 40 cm époxy blanc avec fixations. 

L'ensemble

80 €

Distribution sanitaire.

· Cuivre écroui Ø 14 et 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· Percements et ragréages dalle.

· Reprise depuis le plafond du RDC.

· Remise en eau et essais.

L'ensemble

700 € 

Evacuations:

· Pvc Ø 100 à Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

· Percements et ragréages dalle.
· Reprises sur canalisations fonte Ø 100 et Ø 75 mm.

· Essais.

L'ensemble

548 €

SOUS TOTAL SANITAIRE H.T ……………..3095.00 €

Chauffage:

· Vidange du circuit chauffage, désaccordement du radiateur de la salle de bains.

· Tronçonnage et bouchonnage des tuyauteries inutiles.

L'ensemble

105 €

· Repose du radiateur récupéré.

· 1 jeu fixations.

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Remise en eau et purge.
L'ensemble

354 €

SOUS TOTAL CHAUFFAGE H.T………………459.00 € 

TOTAL GENERAL H.T………….………………3554.00 €

T.V.A. 5.5 %...............................................................195.47 €

TOTAL GENERAL T.T.C………………………..3749.47 €
Variante wc:

· 1 cuvette suspendue "Odéon".

· 1 abattant double blanc thermodur.

· 1 bâti support "Duofix 2" avec réservoir intégré 3/6 litres.

· 1 plaque de commande frontale 2 touches.
PLUS VALUE T.T.C………………………….…….239.48 € 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
.

Page 2 sur 4

