MME. BENOIT GONIN
43 Rue St Isidore

69003 LYON 3ème
Saint Claude, le 26 Octobre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/389

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison à Mijoux 01440

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale à condensation FRISQUET "Hydro Condensation".

· Corps de chauffe et échangeur en acier inoxydable puissance 20 kw.

· Ballon ECS capacité 80 litres 
.
· Vanne mélangeuse 3 voies avec servomoteur.

· Equipements hydrauliques et organes de sécurité.

· Kit pour 2 ème circuit (radiateurs) avec circulateur.

· Percement  du mur extérieur et scellement de la ventouse.

· Assemblage.

L'ensemble

4381 €

Régulation:

· 1 régulateur intégré "RIF 5000" avec sonde extérieure pour gestion du circuit

             plancher chauffant.

· 1 régulation "Eco Radio System" pour gestion du circuit  radiateurs.

L'ensemble

630 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Bains 1er étage: Keel  1280*500 mm  nb1: (sèche serviette).

· Chambre 2: Fortus  22h 400 800  nb: 2.
· Mezzanine: Fortus  22h 400 1400  nb: 1

· Bains 2ème étage: Keel 1750*500 nb : 1 (sèche serviette).
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1396 €

Plancher chauffant:

· RDC surface environ 48.5 m2.

· Etage surface environ 60 m2.

· Plaques polystyrènes à plots.

· Bande périphérique adhésive.

· Tube PER Ø 13/16.

· Clips de fixations.

· Collecteurs complets avec purgeurs et vannes sphériques.

· Adjuvant béton.

· Mise en épreuve pendant la durée de coulage de la chape.

L'ensemble

4208 €

Distribution radiateurs:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 à 14 mm avec raccords, colliers gaines et brasures.

· Percements et ragréages dalles et murs.

· Mise en eau.

L'ensemble

2286 €

Distribution plancher chauffant:

· Cuivre écroui et recuit Ø 22 mm avec raccords, colliers gaines et brasures.

· Percements et ragréages dalles et murs.
· Produit anticorrosion "Sentinelle X 100".

· Mise en eau.

L'ensemble

723 €

Gaz (hors tranchée):
· Cuivre écroui et recuit Ø 14 et 12 mm avec raccords, colliers gaines et brasures
             40 % argent.

· Percements et ragréages des murs.

· 1 filet avertisseur.
· 1 vanne générale avec raccords à souder.  

· 1 détendeur de sécurité "DDS" 4 kg/h avec raccords pour chaudière.

· 1 détendeur de sécurité "DDS" 1.3 kg/h avec raccords et bouchon pour cuisinière.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

833 €

Electricité (depuis attente à proximité):

· Alimentation et raccordements chaudière, régulation, sondes et servomoteur.
· Mise en route, essais et réglages.

L'ensemble

418 €

TOTAL  H.T………………14875.00 €

T.V.A.  5.5 %...........................818.12 €

TOTAL  T.T.C……………15693.12 € 

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

