LES BATISSEURS REUNIS

Monsieur Robert ROUSSOT 
615, route de la Mairie

39210 MONTAIN

Montmorot, le 27 septembre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/361
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Extension d’une maison d’habitation chez Mr BERRARD à Courlaoux

FOURNITURE ET POSE

Mise en place de radiateurs dans zone à créer comprenant :

· Vidange du réseau chauffage

· Piquage sur réseau existant en combles

· Collecteur chauffage 3 circuits

· Purgeur automatique 3/8

· Vannes d’isolement à boisseau

· Percement mur pierre pour passage réseau

· Tube cuivre écroui 12/14 à 16/18 compris raccords colliers brasures

· Radiateur acier vertical type BRUGMANN zone séjour (Nbre 2)

· Radiateur acier horizontal type BRUGMANN mezzanine (Nbre 1)

· Vannes thermostatique ½ équerre type Oventrop

· Coude ou té de réglage ½

· Mise en eau essai purge


L’ensemble
2 466.73 €


TOTAL H.T

2 466.73 €


T.V.A. 5.50 %

135.67 €


TOTAL T.T.C

2 602.40 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 2

