MR. Remy BOLTZ

2 Avenue des Africains

67600 KINTZHEIM

Saint Claude, le 17 janvier 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/014

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison d'habitation aux "Charrières" 39400 LONGCHAUMOIS 

Objet: Devis pour travaux de chauffage dans partie extension.

FOURNITURE et POSE:
Générateur: 

· 1 chaudière murale gaz  condensation VIESSMANN "Vitodens 300".

· Corps de chauffe en  inox austénitique.

· Brûleur hémisphérique radiant et modulant puissance 35 kw.

· Equipement hydraulique chauffage avec pompe, vase d'expansion, 

            soupape 3 bars et disconnecteur.

L'ensemble

3941 €

Ventouse:

· Conduits concentriques Ø 80/125 avec longueurs, coudes et terminal horizontal.

· Percement et scellement.

L'ensemble

261 €
Gaz (depuis compteur où cuve):

· Cuivre écroui et recuit Ø 14 mm avec raccords, colliers, brasures 40 % argent.
· 1 vanne d'arrêt général avec raccords.

· 1 détendeur déclencheur 4 kg/h avec raccords.

· Percements et ragréages murs extérieur.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

560 €

Corps de chauffe:

Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy:
· Hall: nb 1.

· Salle de bains: nb 1 (sèche serviette).

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 1 vanne thermostatique.

· 1 vanne simple.

· 2 coudes de réglages.

L'ensemble

597 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages dalles et cloisons.

· Calorifuge en partie froide avec coquilles épaisseur 13 mm avec coupes
      et colle.

L'ensemble

1434 €

· Remplissage:

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

179 €

Electricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 "avec horloge hebdomadaire digitale.

· Alimentations et raccordements chaudière et thermostat avec protections.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

499 €

TOTAL  T.T.C……….………..7471.00 €

T.V.A.  5.5 %...............................410.90 €

TOTAL  T.T.C…………….….7881.90 € 
Le coût éventuel de l'écoparticipation pour la chaudière n'étant pas connu ce jour, il vous sera 

communiqué ultérieurement.
OPTION: Chauffage reste extension.
Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.
· Ch1: nb 1 radiateur.

· Cuisine / salle à manger: nb 2 radiateurs.

· Mezzanine: nb1 radiateur.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple réglage.

· 4 coudes réglages.

L'ensemble

1008 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 18 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages dalles et cloisons.

· Calorifuge épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

1655 € 

TOTAL  H.T……….……2663.00 €

T.V.A.  5.5 %......................146.46 €

TOTAL  T.T.C………….2809.46 €
Ps: Les prix établis pour l'option chauffage ne sont valables que pour une réalisation en même          temps que la première partie. 
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 4

