Mr. Pierre BON

8 Chemin de la Gare

39360 CHASSAL

Saint Claude, le 27 juin 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/117 bis 
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf:  Immeuble 2 Bis Rue Christin.  39200.  SAINT CLAUDE  (Appt. 2ème étage)

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au gaz

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière ventouse murale gaz naturel RIELLO "Prontacqua 28 Bis" 

            avec ballon ECS capacité 60 litres.

· 1 adaptateur sortie verticale ventouse Ø 80/125.

· 1 platine de raccordement.

· Fixations.

L'ensemble

1755 €

Ventouse verticale:

· Tubes coaxiaux Ø 80/125 avec longueurs, coudes et terminal vertical.

· 1 platine pour sortie de toiture.

· Percements de la toiture et supports bois.
L'ensemble

495 € 

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Entrée: nb 1.

· Cuisine: nb 1.

· Salon: nb 1.

· Séjour: nb 1.

· Ch: nb 1.

· Ch 2: nb 1.

· Ch 3: nb 1.

· Salle de Bains: nb 1. 

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs. 

· 7 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 8 coudes de réglages.

L'ensemble

1865 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· 1 nourrice sous chaudière.

· 1 nourrice dans un placard de chambre.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

2833 €

Gaz (depuis le coffret GDF situé en pied de façade): 

· Cuivre écroui Ø 22 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures 6 % argent.

· 1 vanne d'arrêt générale calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccord et bouchon.

· Percements et ragréages murs et dalles.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

888 €

Electricité:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi2. HF" avec horloge hebdomadaire digitale et 

            commandes par ondes radio.

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du récepteur thermostat

            depuis attente à proximité par votre électricien.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

301 €


TOTAL  H.T…………………8137.00 €

T.V.A. 5.5 %..............................447.53 €

    TOTAL  T.T.C………………8584.53 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

