Mme. Carole BOUCHARD
3080 Rue de Franche Comté

39220 BOIS D'AMONT

Saint Claude, le 18 Septembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/326
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour travaux de chauffage.

FOURNITURE et POSE:

Chaufferie:

Dépose chaufferie et stockage ECS: 

· Vidange complète du circuit de chauffage.

· Désaccordements hydraulique et électrique de la chaudière et du ballon d'ECS.

· Dépose des accessoires et tronçonnage des tuyauteries fer inutiles.

· Bouchonnage provisoire des canalisations sanitaires réutilisées.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

468 €

Repose chaudière récupérée:

· Mise en place de la chaudière fioul équipée de la pompe chauffage et 

            d'une vanne mélangeuse.

· Assemblage de la jaquette tôle et montage du brûleur.

L'ensemble

162 €

Raccordements chauffage:

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur fer Ø 2".

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· 1 vase d'expansion sous azote capacité 25 litres.

· 1 soupape de sécurité Ø ½ 3 bars avec manomètre.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 claper de retenue Ø 3/8.

· Mise en eau et purge des circuits.

L'ensemble

779 €

Raccordements fioul:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.
L'ensemble

87 €

Raccordements fumées:

· Tuyaux aluminés Ø 153 mm avec coudes et manchette à sceller.

L'ensemble

116 €

Raccordements sanitaires (depuis ballon chaudière):

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 siphonette pvc Ø 32 mm.

· Calorifuge de la tuyauterie d'ECS.

· Mise en eau et essais.

L'ensemble

415 €

Raccordements électriques:

· 1 tablotin avec contacteurs et protections.

· Raccordements de la chaudière et du brûleur.

· Nettoyage et réglage du brûleur.
· 1 thermostat d'ambiance "Digi2 HF" avec ondes radio et horloge hebdomadaire 
            (action sur la pompe chauffage).
· Mise en route et essais.

L'ensemble

553 €


SOUS TOTAL H.T. CHAUFFERIE………………2580.00 €

Radiateurs:

Dépose: 

· Vidange (comprise dans le premier poste).

· Désaccordements de 5 radiateurs fonte.

· Descente, chargement et évacuation.

L'ensemble

180 €


Corps de chauffe acier avec habillage et peinture époxy:

· Cuisine: nb1.

· Salon: nb1.

· Chambre 1: nb1.

· Chambre 2: nb1.

· Salle de bains: nb 1 sèche serviette (1700*500).

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple réglage.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1294 €

Raccordements:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Dépose de tuyauteries inutiles et bouchonnage dans la salle de bains.

· Mise en eau et purge de l'ensemble.

L'ensemble

306 €

SOUS TOTAL H.T. RADIATEURS…………………1780.00 €

TOTAL GENERAL H.T……………………………..4360.00 €

T.V.A. 5.5 %....................................................................239.80 €

TOTAL T.T.C………………………………………...4599.80 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 4 sur 4

