Mr et Mme Serge BOULLY 

Chemin des Coulonges

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 03 mai 2007 

DEVIS  ESTIMATIF  N°D06/385A

Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Réhabilitation d’une salle de bains 


  Lot n° 2 : PLOMBERIE SANITAIRE

FOURNITURE ET POSE

Dépose meuble salle de bains

· Dépose avec soins d’un ensemble meuble vasque

· Stockage en attente de reprise faïence

· Isolation du réseau sanitaire

· Evacuation plan vasque et robinetterie non réutilisé

L’ensemble
205.58 €

Dépose avec soins baignoire encastrée

· Démolition tablier habillage baignoire

· Dépose et évacuation robinetterie baignoire

· Dépose avec soins baignoire pour réutilisation

· Isolation réseau sanitaire

L’ensemble
366.49 €

Dépose robinetterie encastrée douche

· Dépose robinetterie et barre de douche

· Dépose buses multijet

· Neutralisation et isolation du réseau encastré

· Modification tuyauterie cuivre

L’ensemble
352.26 €

Dépose et repose radiateur sèche-serviette pour réutilisation

· Dépose radiateur mixte avec soins

· Bouchonnage réseau chauffage

· Repose radiateur compris raccordement et câblage électrique

L’ensemble
111.40 €

Repose meuble de salle de bains

· Repose meuble sous plan et armoire de toilettes

· Plan vasque non fourni et posé par nos soins

· Robinet mitigeur lavabo ZEN MARGOT 09335100

· Siphon lavabo PVC

· Modification évacuation et alimentation

L’ensemble
1 409.48 €

Repose baignoire existante

· Remise en place baignoire acier 

· Robinet mélangeur B/D sur gorge ZEN CASCADE 200 093731WS

· Modification évacuation et alimentation

L’ensemble
1 990.71 €

Robinetterie douche

· Douche RAINSHOWER SYSTEM + THM 27032


L’ensemble
1 381.63 €

Ensemble WC suspendu comprenant :

· Dépose et évacuation WC existant

· Bâti-support DUOFIX autoportant 111.333.00.1

· Plaque de commande 2 T blanche SAMBA 115770.11.1

· Cuvette suspendue DESIRADE Pergame 043980.068 (Modèle Expo)

· Modification alimentation et évacuation


L’ensemble
 752.95 €

Somme provisionnelle

· Somme pour imprévus

L’ensemble
 300.00 €


TOTAL H.T

6 870.50 €


T.V.A. 5.50 %

  377.88 €


TOTAL T.T.C

7 248.38 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY
Page 1 sur 3

