
Monsieur et Madame BOURDUT 

14 Rue des Ecoles 


39140 – DESNES 



Montmorot, le 27 septembre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/359
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Travaux de plomberie sanitaire 

Déplacement meuble vasque salle de bains  
· Dépose repose meuble vasque 

· Modification eau froide et eau chaude sanitaire 

· Modification évacuation PVC Ø 32


L’ensemble
103.82 €
Déplacement baignoire 

· Dépose repose ensemble baignoire
· Modification évacuation Ø 40
· Joint d'étanchéité silicone périphérique 

L'ensemble
106.31 €

Remplacement WC rez-de-chaussée 

· Dépose ensemble WC existant 

· Modification évacuation Ø 100

· Modification alimentation eau froide 

Fourniture et pose ensemble WC suspendu comprenant : 

· Bâti-support CONCERTO

· Plaque de commande 2 touches CONCERTO

· Cuvette suspendue PATIO


L'ensemble
380.22 €

Attentes salle de bains  futur étage 

· Tube PVC évacuation Ø 100 compris raccords divers

· Tube cuivre écroui Ø 14/16 compris raccords, colliers, brasures

· Vanne d'arrêt  sanitaire 

· Percement plafond pour passage réseaux


L'ensemble
216.72 €

Robinet de puisage garage

· Percement mur entre salle de bains et garage 

· Tube cuivre écroui Ø 12/14 compris raccords, colliers, brasures

· Vanne d'arrêt  avec purge ½

· Robinet de puisage avec raccord au nez
· Applique laiton


L'ensemble
91.59 €

Dépose repose radiateur 

· Vidange du réseau chauffage 

· Dépose radiateur situé dans chambre 1

· Dépose vanne thermostatique et coude de réglage

· Bouchonnage départ retour chauffage

· Repose radiateur dans lingerie

· Piquage sur réseau chauffage combles 

· Tube cuivre écroui Ø 12/14 compris raccords, colliers, brasures

· Mise en eau réseau chauffage, essais, purge


L'ensemble
380.54 €

TOTAL HT

1 279.20 €


T.VA 5.50 %

    70.36 €


TOTAL TTC

1 349.56 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

