MR et MME Daniel BROUET
Sur La Vie Neuve 

39310 SEPTMONCEL

 Saint Claude, le 10 Janvier 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/013
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'une production d'eau chaude solaire.

FOURNITURE et POSE:

Capteurs solaires comprenant:

· 1 ensemble capteur solaire FRISQUET "TSV 40"  surface 6.40 m2.

· 1 collecteur.

· 40 tubes sous vide indépendants.

· 1 châssis de support pour couverture acier.

· 1 paire de flexibles de raccordement.

· 1 ballon capacité 400 litres avec jaquette souple 80 mm. 

· 1 régulation solaire avec sondes.

· 1 kit hydraulique avec circulateur, vannes, purges, vase d'expansion

            et produit antigel.

· Assemblage.

L'ensemble

8047 €

Liaison capteurs / réchauffeur ballon solaire:

· Cuivre recuit et écroui avec raccords, colliers et brasures.

· Calorifuge avec coupes et colle.

· Raccordements sur capteurs.

· Percements et ragréages plancher et plafond.

· Dépose et repose des tôles de faîtage.

L'ensemble

1231 €

Liaisons sanitaires ballon:

· Cuivre écroui Ø 16 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾.

· 1 mitigeur thermostatique Ø ¾.

· 2 vannes sphériques Ø ½ pour fonctionnement en série.

L'ensemble

278 €

Expansion: 

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

L'ensemble

56 €

Electricité:

· Alimentation et raccordement avec câbles, tubes et protections.

· Pose des sondes capteurs et ballon.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

207 €

TOTAL  H.T…………………9819.00 €

T.V.A. 5.5 %..............................540.04 €

TOTAL  T.T.C……………..10359.04 €
PS:  Suivant la législation en vigueur vos droits au crédit d'impôt s'élève à 50 % du montant des   

        fournitures pour les capteurs et le ballon soit environ 3500 € T.T.C.

       L'aide de la région est d'environ 800 € T.T.C.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

