Mme Delphine CAPELLI
57 Rue des Monderets

39200 CHEVRY

Saint Claude, le 10 Avril 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D 07/164
Affaires suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'un chauffage central au fioul.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière fioul ventouse RIELLO "Insième 23 GR / BF".

· Corps acier puissance 30 kw.

· 1 brûleur fioul intégré.

· 1 vanne mélangeuse intégrée 3 voies.

· 1 tableau de bord standard.

· 1 habillage laqué blanc.

· Percement et scellement de la ventouse. 
L'ensemble

2532 €

Corps de chauffe:

· Radiateurs acier avec habillage et peinture époxy.

· Cuisine: nb 1.

· Salon: nb 1.

· Salle à manger: nb1.

· Chambre 1: nb1.

· Dégagement: nb1.

· Salle de bains: nb 1 (sèche serviette).

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglages.

L'ensemble

1388 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, gaines, colliers et brasures.

· 2 purgeurs automatiques Ø 3/8.

· 2 vannes sphériques Ø 1".

· Percements dalles, planchers et cloisons.

L'ensemble

1985 €

Calorifuge (passage en vide sanitaire):

· Coquilles type "Armaflex" épaisseur 13 mm avec coupes et colle.

L'ensemble

177 €

Stockage fioul:

· 1 cuve polyéthylène capacité 200 litres ROTEX (Lg 160.  lg 81.  Ht 190 cm.)

· 1 vanne police aspiration et refoulement.

· 1 pot filtre doubles voies.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages murs.

L'ensemble

857 €

Remplissage chauffage:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

155 €

Electricité et régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire digitale.

· Alimentation et raccordement de la chaudière et du récepteur.  

· 1 coffret ave protections.

· Mise en route, essais et réglages.

L'ensemble

382 €

TOTAL  H.T…………….7476.00 €
T.V.A. 5.5 %......................411.18 €

TOTAL  T.T.C………….7887.18 €
PS: Suivant les dispositions en vigueur à ce jour le montant du crédit d'impôt 
       récupérable sur votre installation est de:

      15 % sur la fourniture seule de la chaudière soit:                     344.19 € T.T.C.

      25 % sur la fourniture seule du thermostat soit:                         29.82 € T.T.C.

      25 % sur la fourniture seule des vannes thermostatiques soit:  14.34 € T.T.C.

                                                                                     TOTAL  …….388.35 € T.T.C.

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
