MR. et MME.  Gérard CHAPEL
1 Rue Carnot 

39200 SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 7 Juin 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/217
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Maison 170 Rue Robert SCHUMANN 39000 LONS LE SAUNIER

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.
FOURNITURE et POSE:

Dépose RDC:

· 1 urinoir, 1 ensemble wc complet, 1 robinet de lave mains.

· Tronçonnage et bouchonnage des tuyauteries inutiles.

Dépose étage:

· 1 baignoire acrylique, 1 ensemble meuble vasque double avec miroir et 

            1 receveur de douche avec parois verre.

· Tronçonnage et bouchonnage des tuyauteries inutiles.

· Démontage nécessaire de carrelage et de faïence.

· Descente, chargement et évacuation où mise à disposition.

L'ensemble

1190 €

Appareils sanitaires RDC:

· 1 cuvette wc surélevée "Brive 2" blanche.

· 1 réservoir attenant avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double blanc thermodur.

· 1 robinet d'arrêt chromé Ø 3/8.

· 1 jeu de fixations.

· 1 pipe coudée Ø 100.

L'ensemble

338 €
· 1 robinet indépendant EF GROHE "Costa" avec bec mobil.

L'ensemble

110 €
· Repose des 2 barres de relèvement avec plaques de renfort 
      côté lingerie.

L'ensemble

113 €
Appareils sanitaires étage:

· 1 receveur douche acrylique "Cokato" 90*90 cm avec pieds réglables.

· 1 vidage horizontal Ø 90 mm.

· 1 mitigeur douche thermostatique GROHE "Grotherm 3000" avec raccords.

· 1 barre de douche murale "Selecta" ave jets réglables.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

886 €
· 1 vasque à poser JD  "Visa 2"  56*43 cm.
· 1 mitigeur lavabo GROHE "Europlus" avec douchette extractible.
· 1 siphon pvc Ø 1"1/4.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

487 €
Raccordements hydrauliques:
· Alimentation EF et EC avec modifications pour lave mains, wc, vasque et douche

            avec cuivre écroui Ø 16 à Ø12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Percements et ragréages cloisons.

· Remise en eau et essais.

L'ensemble

846 €

Evacuations:

· Raccordements avec modifications pour wc, vasque et douche avec 

            pvc Ø 100 à Ø 40 mm avec raccords, colliers et colle.

· Essais.

L'ensemble

344 €

TOTAL  H.T………………4314.00 €

T.V.A.  5.5 %.........................237.27 €

TOTAL  T.T.C……………4551.27 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

