Communauté de Communes d'Orgelet 

1 Bis Place Colonel Varroz

39270 – ORGELET 

Montmorot, le 18 octobre 2007 

A l'attention de Monsieur CARON 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/400
Affaire suivie par Philippe CHAPOTOT 
Réf. :  Ecole de Poids de Fiole 

Modification coffret gaz

· Isolement cuve gaz 

· Purge de l'installation


· Coffret gaz non changé, modification intérieure

· Allonge droite

· Coude 90° avec patte JPC 20

· Joint élastomère gaz 

· Compteur membrane G4 propane 

· Crosse sortie 20/22

· Reprise cuivre dans coffret 

· Soudure crosse 

Nota: l'isolement de la cuve entraîne une coupure dans la chaufferie de l'école et dans les logements le jour des travaux, il nous faudra l'accès à tous ces locaux pour purger les chaudières et mise en service 

· Essais, purge, remise en service


L'ensemble
596.00 €


TOTAL H.T

596.00 €


T.V.A. 19.60 %

    116.82 €


TOTAL T.T.C

712.82€

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 100 % à la fin de la réalisation.

Paiement par virement administratif sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 2 sur 2

