COMMUNE DE MESSIA

Monsieur BUCHAILLAT

563, route de Lyon

39570 MESSIA SUR SORNE

Montmorot, le 16 octobre 2007 

DEVIS ESTIMATIF D07/395
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN
Objet : Travaux de chauffage

FOURNITURE ET POSE

Remplacement circulateur WILO DOS 50/100R

· Isolation et dépose circulateur défectueux

· Pompe double WILO TOP SD 50/7 TRI400V 

· Câblage bornier sur existant


L’ensemble
 832.90 €

Remplacement manchon de dilatation

· Isolation et dépose manchon défectueux

· Manchon anti-vibratile à bride DN50


L’ensemble
    98.54 €


TOTAL H.T

931.44 €


T.V.A. 19.60 %

182.56 €


TOTAL T.T.C

1 114.00 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 100 % à la fin de la réalisation 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 2

