Monsieur Sébastien COMTE 

1, rue du Sommier

39570 MONTMOROT

Montmorot, le 10 octobre 2007 

DEVIS  ESTIMATIF   D07/381
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Réabilitation d’une maison d’habitation à Montmorot


Travaux de plomberie et de sanitaire

FOURNITURE ET POSE

LOGEMENT 2

APPAREILS SANITAIRES

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

Cuvette WC BRIVE2 sortie horizontale

Réservoir 3/6 litres BRIVE2 

Pipe WC

Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

Abattant WC double blanc

Fixations WC 6/70


L’ensemble
 231.66 €

Ensemble lavabo céramique blanc comprenant :

· Lavabo 60 BRIVE2 

· Colonne lavabo BRIVE2

· Mitigeur lavabo CLIP

· Siphon lavabo PVC

· Fixations lavabo 8/110

L’ensemble
  220.85 €

Ensemble receveur de douche comprenant :

· Receveur céramique blanc à encastrer 90/90 ALLIA PRIMA

· Bonde de vidage SH (90

· Mitigeur de douche mural CLIP

· Barre de douche 2 jets CORAIL

· Paroi de douche verre sécurit porte pivotante (90x185)


L’ensemble
828.50 €

Ensemble évier sur meuble comprenant :

· Evier inox F18 2C 1E 120x60

· Meuble sous évier mélaminé blanc 3 portes 

· Mitigeur évier CLIP

· Siphon évier 2 cuves PVC

· Equerre de renfort type Benthor

L’ensemble
  406.16 €

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique stéatite 200 litres ATLANTIC ACI

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Jeu de fixations cumulus

· Câblage et raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
548.28 €

ALIMENTATIONS

Distribution eau chaude et eau froide sanitaire

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau

· Percements murs cloisons planchers et garnissage


L’ensemble
664.97 €

Robinet d’arrêt général

· Raccord polyéthylène sur attente sous cumulus rangement

· Vanne d’arrêt à purge ¾ compris raccords à souder cuivre


L’ensemble
  40.07 €

Robinet d’arrêt appareils sanitaire

· Vannes d’arrêt ¼ de tour 3/8 et 1/2  


L’ensemble
  59.60 €

Ensemble de 2 prises machine à laver comprenant :

· Robinet machine à laver avec applique chromée


L’ensemble
 54.04 €

Ensemble sous compteur eau froide comprenant :

· Sous compteur eau froide 1.5 m3

· Raccords 2 pièces à souder

· Robinet avant compteur 1/2


L’ensemble
74.43 €

EVACUATIONS

Vidange et évacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur attentes lot maçonnerie dalle rez de chaussée)

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Ventilation de chute eaux usées par aérateur à membrane

· Percements murs et planchers et garnissage


L’ensemble
450.13 €

Evacuation lave-vaisselle et lave-linge :

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
  25.80 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau sanitaire

· 8Essai purge


L’ensemble
 42.48 €


TOTAL H.T

3 646.97 €


T.V.A. 5.50 %

    200.58 €


TOTAL T.T.C

3 847.55 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 4 sur 5

