
Monsieur et Madame CULAS

8, route de Cesancey

39570 GEVINGEY

Montmorot, le 26 novembre 2008
DEVIS ESTIMATIF D07/438 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN

Objet : Travaux de plomberie sanitaire et aménagement de combles 

FOURNITURE ET POSE

Travaux de dépose

(La dépose du WC et de la cabine de douche sera réalisée par vos soins)

Ensemble douche comprenant :

· Receveur à poser céramique blanc 90/90 ALLIA PRIMA

· Bonde de douche sortie verticale (90

· Mitigeur thermostatique douche SAVIL

· Barre de douche complète GROHE 27755


L’ensemble
  532.07 €

Paroi de douche

· Paroi de douche pivotante verre sécurit 90/185 Concerto


L’ensemble
280.05 €

Ensemble de 2 WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette sortie horizontale BRIVE JACOB

· Réservoir 3/6 litres BRIVE JACOB

· Abattant WC double blanc

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Pipe WC 

· Fixations WC 6/70


L’ensemble
542.86 €

Alimentation et distribution sanitaire

· Tube cuivre écroui 10/12 à 12/14 compris raccords colliers brasures


L’ensemble
551.16 €

Evacuations

· Tube PVC évacuations (40 à (100 compris raccords divers

· Aérateur à membrane pour ventilation de chute


L’ensemble
329.29 €

Mise en eau essai

· Mise en eau réseau sanitaire essai 


L’ensemble
  64.75 €


TOTAL H.T

2 300.18 €


T.V.A. 5.50 %

    126.51 €


TOTAL T.T.C

2 426.69 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2009.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

