Monsieur DALLE

2 bis rue Louis Rousseau

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 12 octobre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/384
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Raccordement gaz naturel dans maison d’habitation située Rue des Pérroux  à COURLAOUX (39)

Raccordement gaz naturel

· Raccordement compteur GDF

· Tube polyéthylène fourni et posé par le lot VRD
· Raccord PE/CU

· Tube cuivre recuit 20/22 sous fourreau

· Fourreau de protection

· Percement fondation pour passage tuyauterie réalisé par vos soins

· Vanne d’arrêt gaz en pénétration compris raccords à souder

· Tube cuivre écroui 20/22 compris raccords colliers brasures

    (Longueur cuivre 2 mètres entre pénétration et attente  

     chaudière)

· Mise en épreuve et contrôle étanchéité réseau gaz

· Certificat de conformité gaz


L’ensemble
 430.88 €


TOTAL H.T

430.88 €


T.V.A. 5.50 %

    84.45 €


TOTAL T.T.C

515.33 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 2

