Mr. et Mme François DAMBRA

15 Rue du Pré Grand Louis

39360 MOLINGES

Saint Claude, le 17 Décembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/450 B
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour remplacement de la chaudière fioul.

FOURNITURE et POSE:

Dépose:

· Vidange complète de l'installation.

· Désaccordement électrique et hydraulique de la chaudière.

· Tronçonnage des tuyauteries inutiles.

· Chargement et évacuation.

L'ensemble

252 €

Générateur:

· 1 chaudière fioul cheminée à condensation VIESSMANN "Vitolaplus 300".
· Corps en fonte  et acier puissance 24 kw. 

· 1 brûleur fioul "Vitoflame 300".

· 1 régulation "Vitotronic 200" (action sur vanne en fonction T° extérieure).

· 1 collecteur de sécurité avec purgeur et soupape 3 bars.

· 1 ballon horizontal inférieur capacité 130 litres.

· 1 kit hydraulique avec pompe de charge et aquastat.

L'ensemble

6541 €

Cheminée:
· Conduit "PPTL" Ø 80 mm flexible annelé.

· 1 élément de base dans conduit.

· Colliers d'écartement.

· 1 coude 87 ° Ø 80/125.

· 1 té de visite Ø 80/125.

· 1 collier de soutien haut.

· 1 grille basse de ventilation.

· Percement et ragréage conduit.

L'ensemble

779 €
Raccordements:

      Chauffage:

· 1 divicon avec vanne de mélange Ø 1" et tubulures de liaisons.

· 1 pompe chauffage.

· 1 vanne différentielle Ø ¾.

· 1 vase d'expansion azote 25 litres avec vanne.

      Sanitaire:

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette.

· Cuivre écroui Ø 18 mm avec raccords, colliers et brasures.

      Expansion et condensats:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

      Fioul:

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 pot filtre doubles voies Ø 3/8.

      Remplissage:

· 2 vannes sphériques Ø 3/8.

· 1 clapet de retenue Ø 3/8.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

687 €

Vannes thermostatiques:

· Remplacement de 12 robinets thermostatiques sur radiateurs. 
L'ensemble

639 €

Electricité (depuis existant): 

· 1 servomoteur de vanne.

· 1 sonde extérieure.

· 1 sonde départ chauffage.

· Alimentation et raccordement de la chaudière, de la pompe, du servomoteur  et
            des sondes chauffage départ et extérieur.

· Mise en route et réglage brûleur.

L'ensemble

350 €

TOTAL  H.T………….…………...9248.00 €
T.V.A. 5.5 %.................................….508.64 €

TOTAL  T.T.C……………………9756.64 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY

Page 3 sur 3

