Monsieur Jean Christophe DARPHIN 

385, route de Besançon

39000 LONS LE SAUNIER

Montmorot, le 17 octobre 2007 

DEVIS   ESTIMATIF   N°  D07/398
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de rénovation ancien restaurant Relais des 3 Bornes à Lons le Saunier

FOURNITURE ET POSE

Ensemble cumulus électrique comprenant :

· Cumulus électrique stéatite 200 litres chauffe accélérée ACI ATLANTIC

· Groupe de sécurité et siphon kit PVC

· Jeu de fixations cumulus

· Câblage et raccordement électrique sur attente électricien


L’ensemble
759.75 €

Ensemble WC céramique blanc comprenant :

· Cuvette WC BRIVE2 sortie horizontale

· Réservoir 3/6 litres BRIVE2 

· Pipe WC

· Robinet d’arrêt WC 3/8 chromé

· Abattant WC double blanc

· Fixations WC 6/70


L’ensemble
 231.66 €

Ensemble de prise machine à laver comprenant :

· Robinet machine à laver avec applique chromée

· Siphon machine à laver PVC

L’ensemble
  39.92 €

Ensemble lavabo céramique blanc comprenant :

· Lavabo 60 BRIVE2 

· Colonne lavabo BRIVE2

· Mitigeur lavabo CLIP

· Siphon lavabo PVC

· Fixations lavabo 8/110


L’ensemble
  253.54 €

ALIMENTATIONS

Distribution eau chaude et eau froide sanitaire

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau

· Percements murs cloisons planchers et garnissage


L’ensemble
991.85 €

Robinet d’arrêt général

· Vanne d’arrêt à purge ¾ compris raccords à souder cuivre

· Raccords laiton divers


L’ensemble
  40.07 €

Robinet d’arrêt appareils sanitaire

· Vannes d’arrêt ¼ de tour 3/8 et 1/2  


L’ensemble
  59.60 €

EVACUATIONS

Vidange et évacuation des appareils sanitaires

(Raccordement sur existant)

· Tube PVC évacuation (32 à (100 compris raccords divers

· Ventilation de chute eaux usées par aérateur à membrane

· Percements murs et planchers et garnissage


L’ensemble
460.07 €


TOTAL H.T

2 836.46 €


T.V.A. 19.60 %

    555.95 €


TOTAL T.T.C

3 392.41 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 4

