Monsieur Laurent DE PASQUALIN
Route de la Vallée 

39210 – NEVY SUR SEILLE 

Montmorot, le 12 novembre 2007 

DEVIS ESTIMATIF D07/340 B
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Création d'un appartement  Route de la Vallée 39210 – NEVY SUR SEILLE 

LOT N° 10 – PLOMBERIE SANITAIRE 

APPAREILLAGES
Ensemble d'un WC (1er étage) comprenant : 

· Cuvette WC BRIVE de chez JACOB DELAFON 
· Réservoir avec équipement de chasse complet, mécanisme silencieux 
· Abattant double blanc

L'ensemble
224.70 €

Ensemble d'un receveur de douche (bains dans Chambre 1) comprenant : 

· Receveur de douche en céramique extra-plat 120x80
· Mitigeur mural, douchette à jet diffuseur série GROHE chromée avec rosace, appliques de fixation
· 1 bande de fond à grille inox, siphon
· 1 joint d'étanchéité 

L'ensemble
572.88 €

Cumulus électrique

· 1 cumulus électrique à accumulation avec cuve en acier émaillée modèle EL. STEAT capacité 200 litres T.PACIFIC, groupe de sécurité, siphon kit, fixation murale 
· Raccordement électrique sur sortie de fil en attente

L'ensemble
524.59 €

ALIMENTATIONS 

· Canalisation en tube de cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords, soudures, colliers pour évier, vasques, WC, lave linge, lave vaisselle, douche, attente salle de détente 

L'ensemble
2 591.84 €

· Robinet d'arrêt général Qté 1
L'ensemble 
31.30 €

· Robinet d'arrêt laiton avec purgeur Qté 8
L'ensemble
87.66 €

· Branchement lave vaisselle comprenant applique 15/21 chromé, 1 robinet, 1 siphon vertical 
L'ensemble
26.63 €

· Branchement lave linge comprenant applique 15/21 chromé, 1 robinet, 1 siphon vertical
L'ensemble
26.63 €

EVACUATIONS 

· PVC Ø 100 long. 5.00 ml pour ventilation de chutes d'eaux usées et eaux vannes y compris colliers, joints, coupes, chutes, sortie de toiture type ANJOS ou similaire 




L'ensemble
167.29 €

· PVC rigide Ø 100 (WC) pour évacuation eaux usées et eaux vannes long. 6 ml y compris pièces de raccords, manchons, culottes, etc..


L'ensemble
236.28 €

· PVC rigide Ø 50 (douches, lavabo, évier) pour évacuation eaux usées long. 20.80 ml y compris pièces de raccords, manchons, culottes, etc..


L'ensemble
381.68 €

· PVC rigide Ø 50 (douches, lavabo, évier) pour évacuation eaux usées long. 20.80 ml y compris pièces de raccords, manchons, culottes, etc..



L'ensemble
100.95 €

· Ensemble évacuation lave linge et lave vaisselle y compris siphon  Qté 2


L'ensemble
25.26 €

· Somme prévisionnelle pour reprise de réseaux existants, finitions diverses, etc


L'ensemble
500.00 €


TOTAL H.T

5 497.69 €


T.V.A. 5.50 %

302.37 €


TOTAL T.T.C

5 800.06 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007 ou 1er trimestre 2008.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 1 sur 3

