MR et MME Alain DELACROIX

12  Rue Bellevue

39170 LAVANS LES SAINT CLAUDE

Saint Claude, le 24 Septembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/146
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: Immeuble "la Vieille Foule" à COGNA.  Appt N° 1 RDC gauche 

Objet: Devis pour travaux de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:
Robinetteries:

· Dépose robinetterie évier.

· 1 mitigeur "Clip" chromé.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords et soudures.

L'ensemble

148 €

· Dépose robinetterie lavabo.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· Raccordement cuivre écroui Ø 12 mm et pvc Ø 32 mm avec raccords

            brasures et colle.

L'ensemble

171 €

· Dépose robinetterie baignoire.

· 1 mitigeur "Clip" chromé monotrou.

· 2 cabochons chromés.

· 1 vidage à câble.

· Raccordements cuivre écroui Ø 14 mm et pvc Ø 40 mm avec raccords,

            brasures et colle.

· Dépose et repose de la façade où de la trappe de visite.

L'ensemble

251 €

Chauffe eau:
· Vidange du chauffe eau défectueux.

· Désaccordement électrique, dépose et évacuation.

L'ensemble

35 €

· 1 chauffe eau "Atlantic" capacité 150 litres avec résistance stéatite. 

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonette pvc Ø 32 mm.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

391 €
· Raccordement avec cuivre écroui Ø 14 mm  et pvc Ø 32 mm, avec raccords,

            colliers et brasures.

· Mise en eau. 

L'ensemble

102 €

Branchement de LV:
· 1 robinet ½-3/4 avec applique chromée.

· Cuivre écroui Ø 12 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Pvc Ø 40 mm avec raccords, colle et colliers.

L'ensemble

114 €

TOTAL  H.T.………………..1212.00 €

T.V.A. 5.5 %............................66.66 €

TOTAL T.T.C………………1278.66 €
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 1 sur 3

