MR. Alain  DESPLACES

160 Rue Gabriel PERI

94400 VITRY SUR SEINE

Saint Claude, le 05 Janvier 2007 

DEVIS ESTIMATIF N° D07/ 008

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Réf: SCI.  NICO – HAUS  Immeuble 69 Rue Lafayette 01200 BELLEGARDE 

Objet: Devis pour installation de chauffages individuels au gaz.

FOURNITURE et POSE:
Appt. N°1 au RDC:

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO "Résidence 24 KIS".
· Corps en cuivre puissance 24 kw, production ECS instantanée 

            avec échangeur à plaques.

· 1 conduit coaxial Ø 60/100 avec coude et terminal horizontal.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1415 €

Corps de chauffe:

Radiateur en acier avec habillage et peinture époxy. 

· Cuisine: nb1.

· Salle à manger: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Ch2: nb 1.

· Ch3: nb 1.

· Salle de bains: nb 1.
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 5 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 6 coudes de réglages.

L'ensemble

1549 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

2600 €

Raccordement EF et expansion chaudière:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur réseaux existants.

L'ensemble

145 €

Gaz (depuis le pied de façade):

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaine et brasures 40 % argent.

· 1 vanne d'arrêt général calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords et bouchon.

· Percements et ragréages des murs.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

549 €

Ventilations cuisine:

· Percements de la porte fenêtre en parties basse et haute.

· 2 grilles basses 15*15 cm.

· 2 modules hauts 45 m3/h.

L'ensemble

109 €

Régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire et commandes 
à distance.
· Alimentation et raccordements chaudière et récepteur thermostat avec moulures et câbles.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

460 €

SOUS TOTAL  APPT. N° 1…....……6827.00 € H.T.
APPT. N° 2 (1er étage gauche):

Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO "Résidence 24 KIS".

· Corps en cuivre puissance 24 kw, production ECS instantanée 

            avec échangeur à plaques.

· 1 conduit coaxial Ø 60/100 avec coude et terminal horizontal.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1415 €

Corps de chauffe:

Radiateur en acier avec habillage et peinture époxy. 

· Cuisine: nb1.

· Salle à manger: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 3 coudes de réglages.

L'ensemble

777 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1268 €

Raccordement EF et expansion chaudière:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur réseaux existants.

L'ensemble

145 €

Gaz (depuis le pied de façade):

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaine et brasures 40 % argent.

· 1 vanne d'arrêt général calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords et bouchon.

· Percements et ragréages des murs.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

638 €

Ventilations cuisine:

· Percements de la porte fenêtre en parties basse et haute.

· 2 grilles basses 15*15 cm.

· 2 modules hauts 45 m3/h.

L'ensemble

109 €

Régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire et commandes
à distance.

· Alimentation et raccordements chaudière et récepteur thermostat avec moulures et câbles.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

460 €

SOUS TOTAL  APPT. N° 2…....……4812.00 € H.T.

APPT N° 3 (1er étage droite):
Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO "Résidence 24 KIS".

· Corps en cuivre puissance 24 kw, production ECS instantanée 

            avec échangeur à plaques.

· 1 conduit coaxial Ø 60/100 avec coude et terminal horizontal.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1415 €

Corps de chauffe:

Radiateur en acier avec habillage et peinture époxy. 

· Entrée: nb1.

· Cuisine: nb1.

· Salle à manger: nb 1.

· Ch1: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 3 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 4 coudes de réglages.

L'ensemble

1000 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1737 €

Raccordement EF et expansion chaudière:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur réseaux existants.

L'ensemble

145 €

Gaz (depuis le pied de façade):

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaine et brasures 40 % argent.

· 1 vanne d'arrêt général calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords et bouchon.

· Percements et ragréages des murs.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

1063 €

Ventilations cuisine:

· Percements de la porte fenêtre en parties basse et haute.

· 2 grilles basses 15*15 cm.

· 2 modules hauts 45 m3/h.

L'ensemble

109 €

Régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire et commandes
à distance.

· Alimentation et raccordements chaudière et récepteur thermostat avec moulures et câbles.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

460 €

SOUS TOTAL  APPT. N° 3…....……5929.00 € H.T.

APPT N° 4 (2éme étage gauche):
Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO "Résidence 24 KIS".

· Corps en cuivre puissance 24 kw, production ECS instantanée 

            avec échangeur à plaques.

· 1 conduit coaxial Ø 60/100 avec coude et terminal horizontal.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1415 €

Corps de chauffe:

Radiateur en acier avec habillage et peinture époxy. 

· Entrée: nb1.

· Cuisine: nb1.

· Ch1: nb 1.

· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 2 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 3 coudes de réglages.

L'ensemble

714 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1065 €

Raccordement EF et expansion chaudière:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur réseaux existants.

L'ensemble

145 €

Gaz (depuis le pied de façade):

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaine et brasures 40 % argent.

· 1 vanne d'arrêt général calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords et bouchon.

· Percements et ragréages des murs.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

728 €

Ventilations cuisine:

· Percements de la porte fenêtre en parties basse et haute.

· 2 grilles basses 15*15 cm.

· 2 modules hauts 45 m3/h.

L'ensemble

109 €

Régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire et commandes
à distance.

· Alimentation et raccordements chaudière et récepteur thermostat avec moulures et câbles.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

460 €

SOUS TOTAL  APPT. N° 4…....……4636.00 € H.T.

APPT N° 5 (2éme étage droite):
Générateur:

· 1 chaudière gaz murale ventouse RIELLO "Résidence 24 KIS".

· Corps en cuivre puissance 24 kw, production ECS instantanée 

            avec échangeur à plaques.

· 1 conduit coaxial Ø 60/100 avec coude et terminal horizontal.

· Percement et scellement de la ventouse.

L'ensemble

1415 €

Corps de chauffe:

Radiateur en acier avec habillage et peinture époxy. 

· Entrée: nb1.

· Cuisine: nb1.

· Salle à manger: nb 1.

· Ch1: nb 1.
· Ch2: nb 1.
· Y compris consoles, bouchons et purgeurs.

· 4 vannes thermostatiques.

· 1 vanne simple.

· 5 coudes de réglages.

L'ensemble

1251 €

Distribution chauffage:

· Cuivre écroui Ø 22 à Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaines et brasures.

· Percements et ragréages murs et cloisons.

· Mise en eau et purge.

L'ensemble

1956 €

Raccordement EF et expansion chaudière:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· Raccordements sur réseaux existants.

L'ensemble

145 €

Gaz (depuis le pied de façade):

· Cuivre écroui Ø 18 et Ø 14 mm avec raccords, colliers, gaine et brasures 40 % argent.

· 1 vanne d'arrêt général calibre 15 avec raccords.

· 1 vanne cuisinière "Roai" avec raccords et bouchon.

· Percements et ragréages des murs.

· 1 certificat de conformité "Qualigaz".

L'ensemble

1018 €

Ventilations cuisine:

· Percements de la porte fenêtre en parties basse et haute.

· 2 grilles basses 15*15 cm.

· 2 modules hauts 45 m3/h.

L'ensemble

109 €

Régulation:

· 1 thermostat d'ambiance "Digi 2 HF" avec horloge hebdomadaire et commandes
à distance.
· Alimentation et raccordements chaudière et récepteur thermostat avec moulures et câbles.

· Mise en route et essais.

L'ensemble

460 €

SOUS TOTAL  APPT. N° 5…....……6354.00 € H.T.

Alimentations gaz entre compteurs sur cuve et pied de façade (hors tranchée):
6 canalisations cuivre recuit et écroui Ø 18 mm avec raccords, gaines
et brasures 40 % argent.

1 filet avertisseur réglementaire en tranchée.

Raccordements sur compteurs gaz et remontées en pied de façade.

1 protection mécanique en façade (ht 2.00 ml).

SOUS TOTAL ……………2323.00 € H.T.
TOTAL GENERAL  H.T……………….30881.00 €

T.V.A.  5.5 %...............................................1698.45 €

TOTAL  T.T.C…………………………..32579.45 €

PS:Le montant de l'écoparticipation pour les chaudières n'étant pas connu ce jour il vous sera    

 précisé ultérieurement.
Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 8 sur 9

