Mr et Mme DETHE Michel

39, place de l’Eglise

39570 COURBOUZON

Montmorot, le 10 décembre 2007   

DEVIS ESTIMATIF D07/475
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 

Objet : Remplacement d’une chaudière bois Rheinstahl Hilden par une chaudière bois

FOURNITURE ET POSE

Vidange de l’installation

· Vidange du réseau chauffage


L’ensemble
62.83 €

Travaux de dépose et évacuation à la déchetterie

· Chaudière bois

· Circulateur chauffage à réutiliser

· Tube fer noir et tuyau de fumée

· Bouchonnage réseau chauffage


L’ensemble
 380.83 €

Générateur bois

· Chaudière bois marque PERGE de type MC 5-30 

· Echangeur de sécurité de surchauffe


L’ensemble
3 451.91 €

Accessoires chaufferie

· Vase expansion chauffage

· Circulateur chauffage réutilisé

· Soupape mano ½ 

· Purgeur automatique PR2 

· Vannes d’isolement à boisseau sphérique 


L’ensemble
  157.91 €

Distribution chauffage depuis réseau existant garage

· Tube fer noir 26/34 à 40/49 compris raccords et soudures

· Piquage sur réseau acier

· Vanne d’isolement à boisseau sphérique


L’ensemble
 296.36 €

Raccordement sur conduit de cheminée double paroi existant

· Tuyau inox 304 diam 180

· Coude équerre 90° 

· Rosace et manchette à sceller

· Dépose et repose té isolé 90°

· Longueur droite inox type Modinox

· Modérateur de tirage


L’ensemble
518.60 €

Alimentation eau froide 

· Tube cuivre écroui 12/14 compris raccords colliers brasures

· Vanne d’arrêt à boisseau ¼ tour 15/21


L’ensemble
   123.69 €

Câblage électrique  

· Alimentation circulateur chauffage

· Inter de coupure à proximité


L’ensemble
  97.04 €

Mise en route essai 

· Mise en eau réseau chauffage

· Essai purge réseau

· Mise en chauffe essai chaudière bois


L’ensemble
  215.40 €


TOTAL H.T

5 304.57 €


T.V.A. 5.50 %

    291.75 €


TOTAL T.T.C

5 596.32 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 1er trimestre 2008. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,

P. TREY

Page 3 sur 3

