
Monsieur Guy DOMER 


230, rue de l’Ecole


39270 ALIEZE


Montmorot, le 23 mars 2007 

DEVIS ESTIMATIF D07/131
Affaire suivie par Stéphane MAGRIN 
Objet : Travaux de plomberie sanitaire dans maison située à Alièze

FOURNITURE ET POSE

Appareils sanitaires

Le matériel suivant sera fourni et posé par vos soins :

· Ensemble évier et robinetterie cuisine

· Ensemble meuble de salle de bains

· Ensemble baignoire d’angle et robinetterie

(Les attentes évacuations et alimentations eau chaude et eau froide sanitairede ces appareils sont comprises dans notre prestation).

Ensemble WC céramique couleur blanc comprenant :

· Cuvette céramique BRIVE JACOB sortie horizontale

· Réservoir céramique 3/6 litres BRIVE JACOB

· Abattant WC double blanc MONACO

· Pipe WC PIPUNIC

· Robinet arrêt WC 3/8 chromé

· Fixation WC


L’ensemble
241.15 €

PLOMBERIE

Robinet arrêt général ¾

· Raccord laiton cuivre ¾

· Vanne arrêt boisseau à purge ¾


L’ensemble
    18.20 €

Branchement lave vaisselle cuisine et machine à laver dans cellier

· Robinet machine à laver avec applique chromé

· Siphon machine à laver PVC


L’ensemble
57.30 €

Ventilation de chute appareils sanitaires

· Tube PVC évacuation diam100 compris raccords

· Aérateur à membrane diam100 


L’ensemble
    143.25 €

Evacuation des appareils sanitaires
(raccordement sur attentes lot maçonnerie dans garage)

· Tube PVC évacuation diam32 à diam100 compris raccords


L’ensemble
   656.24 €

Alimentation des appareils sanitaires en chappe ou en apparent

· Tube cuivre écroui 10/12 à 20/22 compris raccords colliers brasures

· Tube cuivre recuit 10/12 à 16/18 sous fourreau de protection

· Collecteurs cuivre sanitaire 


L’ensemble
 1 324.10 €


TOTAL H.T

 2 440.24 €



T.V.A. 19.60 %

   134.21 €


TOTAL T.T.C

 2 574.45 €
Délai de validité de l'offre : 1 mois

Conditions commerciales :

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant année 2007.  Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande 

· Soldes sur situations de travaux 

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.


Le Président,


P. TREY

[image: image1.png]



Page 3 sur 3

