MR. Emile MARNAT
Ferme des Huskies

Au Sarnasson 39370 LA PESSE

Saint Claude, le 9 octobre 2007
DEVIS ESTIMATIF N° D07/375
Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation de sanitaire.

FOURNITURE et POSE:

Appareils sanitaires:
· Pose d'un évier fournit.

· Consoles adaptées.
· 1 joint silicone.

L'ensemble

192 €

· 1 lave mains "Concerto" 50*23 cm.
· 1 vidage et siphon.

· 1 mitigeur "Clip" chromé avec vidage.

· 1 jeu de fixations.

L'ensemble

217 €

· 1 cuvette wc "Brive 2" sortie horizontale.

· 1 réservoir avec mécanisme poussoir 3/6 litres.

· 1 abattant double thermodur "Spot".

· 1 robinet chromé Ø 3/8.

· 1 pipe coudée Ø 100.

· 1 jeu de fixation.

L'ensemble

240 €

· 1 receveur douche acrylique "Foria" 90*90 cm à encaster.

· 1 vidage horizontal Ø 90 avec capot chromé.

· 1 mitigeur thermostatique "Stomb".

· 1 ensemble douchette murale réglable.

· 1 joint silicone.

L'ensemble

537 €
· 1 chauffe eau "Atlantic" capacité 150 litres avec résistance stéatite.

· 1 groupe de sécurité Ø ¾ avec siphonnette.

· 1 trépied de support.

L'ensemble

471 €

Distribution (depuis PEHD attente sous CE): 

· 1 robinet de M à L. avec applique chromée.

· 1 robinet de puisage extérieur.

· 1 robinet avec purge intérieure.

· Cuivre écroui et recuit Ø 16 à Ø 12 mm, raccords, colliers et
      brasures.

L'ensemble

750 €

Evacuation (depuis attente dans dallage par maçon):
· Pvc Ø 100 à Ø 32 mm avec raccords, colliers et colle.

· 1 canne de M à L.

· 1 clapet antivide Ø 100 mm.

L'ensemble

531 €

TOTAL  H.T…………..2938.00 €

T.V.A. 19.6 %..................575.84 €

TOTAL  T.T.C………..3513.84 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 2 sur 3

