Mr. GRENARD
7 Chemin du Crozet

39200 AVIGNON LES ST-CLAUDE 

Saint Claude, le 14 Novembre 2007

DEVIS ESTIMATIF N° D07/408

Affaire suivie par Gérald BONAVERO

Objet: Devis pour installation d'une chaudière bois.

FOURNITURE et POSE:

Générateur:

· 1 chaudière bois RIELLO "Atmos Line BR 32 RF" avec brûleur à 
      flamme inversée.

· 1 ventilateur pour prémélange de l'air primaire et secondaire.

· 1 échangeur de sécurité intégré.

L'ensemble

3694 €

Accessoires chaudière:

· 1 soupape thermique simple Ø ½.

· 1 soupape de sécurité 2.5 bars Ø ¾.

· 1 vase d'expansion azote 18 litres.

· 1 vanne de vidange Ø ½.

L'ensemble

271 €

Stockage primaire chauffage:

· 1 ballon tampon capacité 1000 litres.

· 1 jaquette souple isolante.

· 4 thermomètres.

· 1 soupape de sécurité 2.5 bars Ø ¾.

· 1 vanne de vidange Ø 1".

· 1 vase d'expansion azote 35 litres.

L'ensemble

1759 €

Circuit primaire entre chaudière bois et ballon de stockage.

· Fer noir Ø 1"1/4 avec raccords et soudures.

· 5 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 1 vanne de régulation "Ladomat 21 " avec pompe et thermostat.

· Calorifuge avec coquille épaisseur 13 mm, coupes et colle.

L'ensemble

1549 €

Circuit secondaire entre ballon et réseau existant.

· Cuivre écroui Ø 28 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 5 vannes sphériques Ø 1"1/4.

· 1 vanne directionnelle 3 voies"VX 44.32" Ø 1"1/4 (inversion bois / fioul).
· 1 jeu de raccords.

· 1 servomoteur "SKS 35.50" avec retour à zéro.

· 1 vanne mélangeuse " VBI 31.32" Ø 1"1/4 (circuit radiateur).

· 1 servomoteur "SQK 34.00".

· Modifications réseau vers chaudière fioul.

· Dépose de la pompe chaudière existante et repose après vanne mélangeuse.

· Calorifuge avec coquille épaisseur 13 mm, coupes et colle.

· Mise en eau et purge de l'installation.

L'ensemble

2544 €

Remplissage et sécurité:

· Cuivre écroui Ø 14 mm avec raccords, colliers et brasures.

· 2 vannes sphériques Ø ½.

· 1 clapet de retenue Ø ½.

· Raccordement de la soupape thermique de la chaudière.

L'ensemble

276 €

Expansions chaudière et ballon:

· Pvc Ø 32 mm avec raccords, coupes et colle.

· Percement du mur extérieur.

L'ensemble

231 €

Cheminée bois:

· Conduits double parois isolés "Poujoulat" Ø 155 mm avec longueurs, 

            coudes, té, colliers de soutien.

· 1 chapeau pare pluie.

· 1 solin pour sortie de toiture avec platine plomb.

· 1 percement de la toiture.

· 1 raccord double simple paroi.

· Tuyaux inox simple paroi Ø 153 mm avec longueurs et coudes.

L'ensemble

1894 €

Electricité et régulation:

· 1 thermostat de fumées pour cheminée bois.

· 1 régulateur "MCDB" (inversion bois / fioul) avec sondes ballon.

· 1 thermostat d'ambiance "REV 33" (action sur la vanne mélangeuse radiateurs).
· Alimentation depuis le tableau fusible avec câble, tube et protections.
· Raccordements de la chaudière, des pompes, des moteurs de vannes, du
      régulateur, du thermostat et des sondes.

· Mise en route et essais, réglages.

L'ensemble


1448 €
TOTAL H.T……………………13666.00 €

T.V.A. 5.5 %...................................751.63 €

TOTAL T.T.C…………………14417.63 €

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre et toute variation ultérieure de ces taux sera répercutée sur ces prix.
Délai de validité de l'offre : 2 mois

Conditions commerciales :

Ces prix sont nets, fermes pour une réalisation en heures ouvrables courant 2007. Ils ont été déterminés en fonction des conditions de paiement suivantes :

· 30 % à la commande

· Solde sur situations de travaux

Paiement par chèque sans escompte dès réception de facture

Espérant être honoré de votre ordre auquel nous apporterions tout le soin nécessaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.



Le Président,



P. TREY
Page 3 sur 3

